## PLANILHA PROPOSTA
PLANILHA PROPOSTA
OBJETO: CONVÊNIO DADE 2014
PROPONENTE: ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
OBRA: REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO MUNICIPAL
LOCAL: RUA MANÍLIO GOBBI, Nº 131 |  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.078,33m2
DATA: JANEIRO/2015 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. U. S/BDI | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
1.1 | Placa de identificação para obra (3,00 X 1,50) (1,00 X 1,50) | m2 | 6
1.2 | Manutenção de placa padronizada de identificação visual de programas e empreendimentos do governo do Estado de São Paulo | m2xmês | 72 |  | 0
1.3 | Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m - 4 torres/ 6 meses / h=6,00m | mxmês | 144 |  | 0
| Subtotal Item 1 |  |  |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Demoliçõs e Retiradas Internas
2.1.1 | Cobertura/Forro Interno (Platéia)
2.1.1.1 | Retirada de telha existente | m2 | 917.89 |  | 0
2.1.1.2 | Remoção de calha ou rufo | m | 223.8 |  | 0
2.1.1.3 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 33.6 |  | 0
2.1.1.4 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 92.4 |  | 0
2.1.2 | Sanitário Público Feminino/Masculino e A.C./Espera
2.1.2.1 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 10 |  | 0
2.1.2.2 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | un | 10 |  | 0
2.1.2.3 | Retirada de esquadria metálica em geral - J2 a J6 | m2 | 10.11 |  | 0
2.1.2.4 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 8 |  | 0
2.1.2.5 | Retirada de bancada incluindo pertences | un | 2 |  | 0
2.1.2.6 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 10 |  | 0
2.1.2.7 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 10.27 |  | 0
2.1.2.8 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m2 | 43.34 |  | 0
2.1.2.9 | Demolição manual de revestimento cerâmico (azulejo), incluindo a base | m2 | 32.13 |  | 0
2.1.2.10 | Demolição manual de revestimento cerâmico (piso interno), incluindo a base | m2 | 29.48 |  | 0
2.1.2.11 | Retirada de revestimento em pedra, granito, em piso | m2 | 11.98 |  | 0
2.1.2.12 | Retirada de rodapé em pedra, granito | m | 10.4 |  | 0
2.1.2.13 | Retirada de soleira em pedra, granito | m | 1.6 |  | 0
2.1.2.14 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | m2 | 41.46 |  | 0
Transporte para os itens 2.1.1 e 2.1.2
2.1.2.15 | Remoção de entulho com caçamba metálica (5,0m3/un), independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga - 30 caçambas | m3 | 150 |  | 0
2.1.3 | Camarim 1, entrada de Mateiral Cênico e BWC
2.1.3.1 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 4 |  | 0
2.1.3.2 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | un | 4 |  | 0
2.1.3.3 | Retirada de esquadria metálica em geral - J7 a J11 + P14 | m2 | 8.5 |  | 0
2.1.3.4 | Retirada de aparelho sanitário e/ou outros incluindo acessórios - lavatório + bacia + tanque | un | 3 |  | 0
2.1.3.5 | Retirada de bancada incluindo pertences - pia | un | 1 |  | 0
2.1.3.6 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 2 |  | 0
2.1.3.7 | Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento | m3 | 9.31 |  | 0
2.1.3.8 | Demolição manual de revestimento em massa de parede | m2 | 7.5 |  | 0
2.1.3.9 | Demolição manual de revestimento cerâmico (azulejo), incluindo a base - BWC h=1,45m + sobre pia | m2 | 12.16 |  | 0
2.1.3.10 | Demolição manual de revestimento cerâmico (piso interno), incluindo a base | m2 | 21.2 |  | 0
2.1.3.11 | Retirada de revestimento em pedra, ardósia em piso | m2 | 13.74 |  | 0
2.1.3.12 | Retirada de piso em tacos de madeira | m2 | 8.34 |  | 0
2.1.3.13 | Demolição manual de concreto simples, espessura média 5cm - contra-piso do: BWC, Poço de ilumiação, Sala e Entrada do material cênico e Camarim 1 | m3 | 3.07 |  | 0
2.1.3.14 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | m2 | 59.43 |  | 0
Transporte
2.1.3.15 | Remoção de entulho com caçamba metálica (5,0m3/un), independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga - 6 caçambas | m3 | 30 |  | 0
2.1.4 | Camarim 3 e WC
2.1.4.1 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 3 |  | 0
2.1.4.2 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | un | 3 |  | 0
2.1.4.3 | Retirada de esquadria metálica em geral - J13, J14, J12 e P16 | m2 | 3.69 |  | 0
2.1.4.4 | Retirada de aparelho sanitário e/ou outros incluindo acessórios - lavatório + bacia | un | 2 |  | 0
2.1.4.5 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 2 |  | 0
2.1.4.6 | Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento | m3 | 2.57 |  | 0
2.1.4.7 | Demolição manual de revestimento em massa de parede | m2 | 48.18 |  | 0
2.1.4.8 | Demolição manual de revestimento cerâmico (azulejo), incluindo a base - BWC h=1,45m | m2 | 17.49 |  | 0
2.1.4.9 | Demolição manual de revestimento cerâmico (piso interno), incluindo a base - AC e WC | m2 | 4.38 |  | 0
2.1.4.10 | Demolição manual de concreto simples, espessura média 5cm - contra-piso do camarim3 | m3 | 1.15 |  | 0
2.1.4.11 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m2 | 27.47 |  | 0
Transporte
2.1.4.12 | Remoção de entulho com caçamba metálica (5,0m3/un), independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga - 3 caçambas | m3 | 15 |  | 0
| Subtotal Item 2 |  |  |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA
Sanitários Público
3.1 | Broca manual, diâmetro de 25 cm | m | 64 |  | 0
3.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m3 | 5.19 |  | 0
3.3 | Compactação mecanica de valas, sem controle de GC (compactador tipo sapo até 35kg) | m2 | 10.37 |  | 0
3.4 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm - fundo de vala | m3 | 0.62 |  | 0
3.5 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 12.45 |  | 0
3.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 86.28 |  | 0
3.7 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 23.55 |  | 0
3.8 | Concreto usinado, fck= 20,0 MPa | m3 | 1.24 |  | 0
3.9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 1.24 |  | 0
3.10 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m3 | 1.24 |  | 0
3.11 | Impermeabilização com cimento cristalizante | m2 | 16.6 |  | 0
3.12 | Reaterro compactado manual de vala | m3 | 3.95 |  | 0
Camarins e Apoio
3.13 | Broca manual, diâmetro de 25 cm - 14un prof. 3,00m | m | 42 |  | 0
3.14 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m3 | 2.79 |  | 0
3.15 | Compactação mecanica de valas, sem controle de GC (compactador tipo sapo até 35kg) | m2 | 5.58 |  | 0
3.16 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm - fundo de vala | m3 | 0.33 |  | 0
3.17 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 6.69 |  | 0
3.18 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 8.74 |  | 0
3.19 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 30.27 |  | 0
3.20 | Concreto usinado, fck= 20,0 MPa | m3 | 0.67 |  | 0
3.21 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 0.67 |  | 0
3.22 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m3 | 0.67 |  | 0
3.23 | Impermeabilização com cimento cristalizante | m2 | 8.92 |  | 0
3.24 | Reaterro compactado manual de vala | m3 | 2.12 |  | 0
Camarim 3 e WC
3.25 | Broca manual, diâmetro de 25 cm - 11un prof. 3,00m | m | 33 |  | 0
3.26 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m3 | 6.15 |  | 0
3.27 | Compactação mecanica de valas, sem controle de GC (compactador tipo sapo até 35kg) | m2 | 8.05 |  | 0
3.28 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm - fundo de vala | m3 | 0.24 |  | 0
3.29 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 9.66 |  | 0
3.30 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 96.38 |  | 0
3.31 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 40.38 |  | 0
3.32 | Concreto usinado, fck= 20,0 MPa | m3 | 2.27 |  | 0
3.33 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 2.27 |  | 0
3.34 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m3 | 1.93 |  | 0
3.35 | Impermeabilização com cimento cristalizante | m2 | 22.54 |  | 0
3.36 | Reaterro compactado manual de vala | m3 | 3.88 |  | 0
| Subtotal Item 3 |  |  |  | 0
4 | SUPERESTRUTURA
Sanitários Público
4.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m2 | 44.13 |  | 0
4.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 199.67 |  | 0
4.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 77.29 |  | 0
4.4 | Concreto usinado, fck= 20,0 MPa | m3 | 3.5 |  | 0
4.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 3.5 |  | 0
4.6 | Vergas e contra vergas | m3 | 0.58 |  | 0
Camarins e Apoio
4.7 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m2 | 31.89 |  | 0
4.8 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 54.12 |  | 0
4.9 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 144.29 |  | 0
4.10 | Concreto usinado, fck= 20,0 MPa | m3 | 2.39 |  | 0
4.11 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 2.39 |  | 0
4.12 | Vergas e contra vergas | m3 | 0.26 |  | 0
Camarim 3 e WC
4.13 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m2 | 12.51 |  | 0
4.14 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 24.57 |  | 0
4.15 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 18.45 |  | 0
4.16 | Concreto usinado, fck= 20,0 MPa | m3 | 0.94 |  | 0
4.17 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 0.94 |  | 0
| Subtotal Item 4 |  |  |  | 0
5 | ALVENARIA
Sanitários Público
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m2 | 9.74 |  | 0
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 58.74 |  | 0
Camarins e Apoio
5.3 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum | m2 | 3.11 |  | 0
5.4 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 49.85 |  | 0
Camarim 3 e WC
5.5 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum | m2 | 1.98 |  | 0
5.6 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 18 |  | 0
| Subtotal Item 5 |  |  |  | 0
6 | COBERTURA
6.1. | Madeiramento
6.1.1 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m3 | 0.67 |  | 0
0
6.2 | Telhamento |  |  |  | 0
6.2.1 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m2 | 917.89 |  | 0
6.2.2 | Cumeeira | m | 33.6 |  | 0
6.3 | Complementos |  |  |  | 0
6.3.1 | Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 107.2 |  | 0
6.3.2 | Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 116.6 |  | 0
0
6.3 | Impermeabilização de Laje |  |  |  | 0
6.3.1 | Demolição manual de revestimento em massa de piso/parede | m2 | 57.86 |  | 0
6.3.2 | Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico - espessura 2,5cm | m3 | 1.45 |  | 0
6.3.3 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, | m2 | 57.86 |  | 0
6.3.4 | Argamassa de regularização e/ou proteção espessura 2,5cm | m3 | 1.45 |  | 0
| Subtotal Item 6 |  |  |  | 0
0
7 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICA
7.1 | Alumínio
Sanitários Público
7.1.1 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m2 | 7.02 |  | 0
7.1.2 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m2 | 8.39 |  | 0
0
| Camarins e Apoio |  |  |  | 0
7.1.3 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida - P1 | m2 | 3.25 |  | 0
7.1.4 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida - J1 e J2 | m2 | 3.12 |  | 0
0
| Camarim 3 e WC |  |  |  | 0
7.1.5 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m2 | 2.37 |  | 0
0
7.2 | Metálica |  |  |  | 0
| Camarins e Apoio |  |  |  | 0
7.2.1 | P1 (0,90x2,10m) - porta de abrir 1 fl. para receber vidro - 1un | m2 | 1.89 |  | 0
| Subtotal Item 7 |  |  |  | 0
8 | ESQUADRIAS MADEIRA
Sanitários Público
8.1 | P2 (0,80 x 2,10) m - Porta lisa com batente madeira 1fl. | un | 2 |  | 0
8.2 | P1 (0,90 x 2,10) m - abrir completa | un | 2 |  | 0
0
| Camarins e Apoio |  |  |  | 0
8.3 | P2 (0,80 x 2,10) m - Porta lisa com batente madeira 1fl. - P2 | un | 3 |  | 0
8.4 | P4 (0,90 x 2,10) m - abrir completa | un | 1 |  | 0
0
| Camarim 3 e WC |  |  |  | 0
8.5 | P2 (0,70 x 2,10) m - Porta lisa com batente madeira 1fl. - WC | un | 1 |  | 0
| Subtotal Item 8 |  |  |  | 0
9 | FERRAGEM E COMPLEMENTOS METÁLICOS
Sanitários Público
9.1 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna | un | 4 |  | 0
9.2 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 40mm - WC´s - PNE | un | 2 |  | 0
9.3 | Barra antipânico com travamento horizontal e vertical para porta dupla, com fechadura - vãos de 1,70 a 2,60 m - P1 | cj | 3 |  | 0
Camarins e Apoio
9.4 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna | un | 3 |  | 0
9.5 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 40mm - WC´s - PNE | un | 2 |  | 0
9.6 | Barra antipânico com travamento horizontal e vertical para porta dupla, com fechadura - vãos de 1,70 a 2,60 m - P1 | cj | 1 |  | 0
9.7 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ - deverá ser duplo conforme NBR 9050 | m | 21.2 |  | 0
Camarim 3 e WC
9.8 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna | un | 1 |  | 0
9.9 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ - deverá ser duplo conforme NBR 9050 | m | 35.2 |  | 0
| Subtotal Item 9 |  |  |  | 0
10 | CAIXILHOS E PORTAS EM VIDRO TEMPERADO E FERRAGENS
Sanitários Público e Espera
10.1 | Vidro temperado 8mm - J1 a J6 | m2 | 8.39 |  | 0
0
| Camarins e Apoio |  |  |  | 0
10.2 | Vidro temperado 8mm - J1 e J2 | m2 | 3.12 |  | 0
| Subtotal Item 10 |  |  |  | 0
11 | REVESTIMENTO/FORRO
Sanitários Público/Espera
11.1 | Chapisco | m2 | 143.95 |  | 0
11.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 41.05 |  | 0
11.3 | Emboço comum | m2 | 102.9 |  | 0
11.4 | Reboco | m2 | 41.05 |  | 0
11.5 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada - Sanitários Público e PNE | m2 | 102.9 |  | 0
11.6 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m2 | 102.9 |  | 0
11.7 | Peitoril em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 9.14 |  | 0
11.8 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 37.96 |  | 0
11.9 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm - Sanitários Público, h=2m | m2 | 14.2 |  | 0
11.10 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo - sanitários, espera | m2 | 73.97 |  | 0
11.11 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm- nos sanitários público e PNE | m | 63.29 |  | 0
0
| Camarins e Apoio |  |  |  | 0
11.12 | Chapisco | m2 | 158.42 |  | 0
11.13 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 77.48 |  | 0
11.14 | Emboço comum - Copa e WC 1 acessível | m2 | 80.94 |  | 0
11.15 | Reboco | m2 | 77.48 |  | 0
11.16 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada - Copa e WC 1 acessível | m2 | 80.94 |  | 0
11.17 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m2 | 80.94 |  | 0
11.18 | Peitoril em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm - Janelas | m | 3.9 |  | 0
11.19 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 4.8 |  | 0
11.21 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m2 | 56.62 |  | 0
11.22 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm - Copa e WC 1 acessível | m | 16.98 |  | 0
0
| Camarim 3 e WC |  |  |  | 0
11.23 | Chapisco | m2 | 49.8 |  | 0
11.24 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 29.58 |  | 0
11.25 | Emboço comum - Copa e WC 1 acessível | m2 | 20.22 |  | 0
11.26 | Reboco | m2 | 29.58 |  | 0
11.27 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada - WC e 1,50m parede lavatório | m2 | 20.22 |  | 0
11.28 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m2 | 20.22 |  | 0
11.29 | Peitoril em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm - Janelas | m | 2.56 |  | 0
11.30 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 1.66 |  | 0
11.31 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo | m2 | 27.47 |  | 0
11.32 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm - Copa e WC 1 acessível | m | 6.26 |  | 0
| Subtotal Item 11 |  |  |  | 0
12 | REVESTIMENTOS DE PISOS
Sanitários Público
12.1 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m3 | 8.31 |  | 0
12.2 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm | m3 | 1.25 |  | 0
12.3 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ - espessura espessura 5cm | m3 | 2.08 |  | 0
12.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 2.08 |  | 0
12.5 | Argamassa de regularização e/ou proteção (3,0 cm) | m3 | 1.25 |  | 0
12.6 | Revestimento piso porcelanato retificado - areas internas | m2 | 41.57 |  | 0
12.7 | Rodapé porcelanato retificado h=7cm | m | 13.54 |  | 0
12.8 | Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 5.6 |  | 0
Camarins e Apoio
12.9 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m3 | 8.21 |  | 0
12.10 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm | m3 | 1.64 |  | 0
12.11 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ - espessura espessura 5cm | m3 | 2.74 |  | 0
12.12 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 2.74 |  | 0
12.13 | Argamassa de regularização e/ou proteção (3,0 cm) | m3 | 1.64 |  | 0
12.14 | Revestimento piso porcelanato retificado - areas internas | m2 | 42.67 |  | 0
12.15 | Cimentado desempenado | m2 | 12.08 |  | 0
12.16 | Rodapé porcelanato retificado h=7cm | m | 55.17 |  | 0
12.17 | Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm - P2 + P3 + P4 +P5 | m | 5.3 |  | 0
12.18 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista - rampa | m2 | 0.66 |  | 0
12.19 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado - próximo a escada interna | m2 | 0.6 |  | 0
Camarim 3 e WC
12.20 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m3 | 2.22 |  | 0
12.21 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm | m3 | 0.81 |  | 0
12.22 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ - espessura espessura 5cm | m3 | 1.34 |  | 0
12.23 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 1.34 |  | 0
12.24 | Argamassa de regularização e/ou proteção (3,0 cm) | m3 | 0.44 |  | 0
12.25 | Revestimento piso porcelanato retificado - Camarim e WC | m2 | 14.8 |  | 0
12.26 | Cimentado desempenado - rampa | m2 | 12.04 |  | 0
12.27 | Rodapé porcelanato retificado h=7cm | m | 14.54 |  | 0
12.28 | Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm - P1, P2 e final rampa camarim 3 | m | 3 |  | 0
12.29 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista - rampa | m2 | 0.35 |  | 0
12.30 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado - próximo a escada interna | m2 | 0.35 |  | 0
| Subtotal Item 12 |  |  |  | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | Instalações elétricas Interna
Sanitários Público
Tubulações e Caixas
13.1.1 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 30 |  | 0
13.1.2 | Caixa em PVC de 4'' x 2'' | un | 4 |  | 0
Condutores
13.1.3 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 30 |  | 0
13.1.4 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 60 |  | 0
Interruptores, Tomadas
13.1.5 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 4 |  | 0
13.1.6 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | un | 4 |  | 0
Luminárias
13.1.7 | IL 03 - Luminária sobrepor em chapa de aço tratado pintura epoxi para 2 lampadas e refletor parabolico em aluminio sem aleta com compartimento para reator eletronico 2x32W, 220V | un | 5 |  | 0
13.1.8 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes de 16W | un | 2 |  | 0
13.1.9 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | un | 4 |  | 0
13.1.10 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 10 |  | 0
13.1.11 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 220 V | un | 2 |  | 0
13.1.12 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 5 |  | 0
Camarins e Apoio
Tubulações e Caixas
13.1.13 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 80 |  | 0
13.1.14 | Caixa em PVC de 4'' x 2'' | un | 24 |  | 0
Condutores
13.1.15 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 80 |  | 0
13.1.16 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300 |  | 0
Interruptores, Tomadas
13.1.17 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 11 |  | 0
13.1.18 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | un | 13 |  | 0
Luminárias
13.1.19 | IL 03 - Luminária sobrepor em chapa de aço tratado pintura epoxi para 2 lampadas e refletor parabolico em aluminio sem aleta com compartimento para reator eletronico 2x32W, 220V | un | 8 |  | 0
13.1.20 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes de 16W | un | 1 |  | 0
13.1.21 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | un | 2 |  | 0
13.1.22 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 16 |  | 0
13.1.23 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 220 V | un | 1 |  | 0
13.1.24 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 8 |  | 0
Camarim 3 e WC
Tubulações e Caixas
13.1.25 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 33 |  | 0
13.1.26 | Caixa em PVC de 4'' x 2'' | un | 11 |  | 0
Condutores
13.1.27 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 30 |  | 0
13.1.28 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 170 |  | 0
Interruptores, Tomadas
13.1.29 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 5 |  | 0
13.1.30 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | un | 6 |  | 0
Luminárias
13.1.31 | IL 03 - Luminária sobrepor em chapa de aço tratado pintura epoxi para 2 lampadas e refletor parabolico em aluminio sem aleta com compartimento para reator eletronico 2x32W, 220V | un | 6 |  | 0
13.1.32 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes de 16W | un | 1 |  | 0
13.1.33 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | un | 2 |  | 0
13.1.34 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 12 |  | 0
13.1.35 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 220 V | un | 1 |  | 0
13.1.36 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 6 |  | 0
| Subtotal Item 14 |  |  |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1 | Sanitários Públicos e Espera
Resevatório
14.1.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros | un | 1 |  | 0
14.1.2 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
14.1.3 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
14.1.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 1 |  | 0
14.1.5 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
Registros e Válvulas
14.1.6 | Registro de gaveta Ø 3/4" com acabamento | un | 4 |  | 0
14.1.7 | Registro de gaveta Ø 1.1/2" com acabamento | un | 4 |  | 0
14.1.8 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 8 |  | 0
Tubos de PVC inclusive conexões
14.1.9 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 18.4 |  | 0
14.1.10 | Tubo de PVC rígido, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 2 |  | 0
14.1.11 | Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 39.1 |  | 0
| Esgoto |  |  |  | 0
Caixas
14.1.12 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 7 |  | 0
14.1.13 | Caixa de inspeção em alvenaria revestida e tampa de concreto 60x60x60cm | un | 2 |  | 0
Tubos de PVC inclusives conexões
14.1.14 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 9.5 |  | 0
14.1.15 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm inclusive conexões | m | 19.7 |  | 0
14.1.16 | Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100mm inclusive conexões | m | 20.9 |  | 0
14.1.17 | Tubo descarga PVC de 1 1/2´ longo | un | 8 |  | 0
| Aparelhos, Metais e Complementos |  |  |  | 0
BWC Fem I e BWC masc I - PNE Acessível
14.1.18 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 |  | 0
14.1.19 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 2 |  | 0
14.1.20 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 4 |  | 0
14.1.21 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 |  | 0
14.1.22 | Torneira volante tipo alavanca | un | 2 |  | 0
14.1.23 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi e ou cromada | un | 2 |  | 0
14.1.24 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 2 |  | 0
14.1.25 | Sifão Plástico sanfonado universal | un | 2 |  | 0
14.1.26 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 |  | 0
14.1.27 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 |  | 0
14.1.28 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 2 |  | 0
14.1.29 | Cabide cromado para banheiro | un | 2 |  | 0
14.1.30 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio - 0,60x0,70m - 2un | m2 | 0.84 |  | 0
Sanitário Público Feminino/Masculino
14.1.31 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 6 |  | 0
14.1.32 | Cuba de louça de embutir oval | un | 3 |  | 0
14.1.33 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 6 |  | 0
14.1.34 | Torneira volante tipo alavanca | un | 3 |  | 0
14.1.35 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 3 |  | 0
14.1.36 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 3 |  | 0
14.1.37 | Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm - lavatório - (1,20x0,55m) + (1,90x0,55m) | m2 | 1.71 |  | 0
14.1.38 | Acabamento em granto, altura 6cm, espessura 2cm - parede/lavatório | m2 | 0.32 |  | 0
14.1.39 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 |  | 0
14.1.40 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 |  | 0
14.1.41 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 6 |  | 0
14.1.42 | Cabide cromado para banheiro | un | 6 |  | 0
14.1.43 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio - 1,20x0,70m(1un) + 0,70x0,70m (1un) | m2 | 1.33 |  | 0
14.1.44 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 2 |  | 0
14.2 | Camarins e Apoio
Resevatório
14.2.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 1 |  | 0
14.2.2 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
14.2.3 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
14.2.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 1 |  | 0
14.2.5 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
Registros e Válvulas
14.2.6 | Registro de gaveta Ø 3/4" com acabamento | un | 2 |  | 0
14.2.7 | Registro de gaveta Ø 1.1/2" com acabamento | un | 1 |  | 0
14.2.8 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
Tubos de PVC inclusive conexões
14.2.9 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0
14.2.10 | Tubo de PVC rígido, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 2.5 |  | 0
14.2.11 | Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 4 |  | 0
| Esgoto |  |  |  | 0
Caixas
14.2.12 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 1 |  | 0
14.2.13 | Caixa de inspeção em alvenaria revestida e tampa de concreto 60x60x60cm | un | 1 |  | 0
14.2.14 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 1 |  | 0
Tubos de PVC inclusives conexões
14.2.15 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 4 |  | 0
14.2.16 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm inclusive conexões | m | 3 |  | 0
14.2.17 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm inclusive conexões | m | 4.5 |  | 0
14.2.18 | Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100mm inclusive conexões | m | 5 |  | 0
14.2.19 | Tubo descarga PVC de 1 1/2´ longo | un | 1 |  | 0
| Aparelhos, Metais e Complementos |  |  |  | 0
WC 1 acessível
14.2.20 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 |  | 0
14.2.21 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 1 |  | 0
14.2.22 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 2 |  | 0
14.2.23 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 |  | 0
14.2.24 | Torneira volante tipo alavanca | un | 1 |  | 0
14.2.25 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi e ou cromada | un | 1 |  | 0
14.2.26 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
14.2.27 | Sifão Plástico sanfonado universal | un | 1 |  | 0
14.2.28 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 |  | 0
14.2.29 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 1 |  | 0
14.2.30 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 1 |  | 0
14.2.31 | Cabide cromado para banheiro | un | 1 |  | 0
14.2.32 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio - 0,60x0,70m - 1un | m2 | 0.42 |  | 0
Copa
14.2.33 | Tampo em granito, para pia, com espessura de 3 cm - 1,20x0,60m | m2 | 0.72 |  | 0
14.2.34 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 |  | 0
14.2.35 | Válvula americana | un | 1 |  | 0
14.2.36 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão, fundido cromado | un | 1 |  | 0
14.2.37 | Cabide cromado para banheiro | un | 1 |  | 0
14.2.38 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 |  | 0
14.2.39 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
14.2.40 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
14.3 | Camarim 3 e WC
Resevatório
14.3.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un | 1 |  | 0
14.3.2 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
14.3.3 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
14.3.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 1 |  | 0
14.3.5 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
Registros e Válvulas
14.3.6 | Registro de gaveta Ø 3/4" com acabamento | un | 1 |  | 0
14.3.7 | Registro de gaveta Ø 1.1/2" com acabamento | un | 1 |  | 0
14.3.8 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
14.3.9 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
Tubos de PVC inclusive conexões
14.3.10 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 10.3 |  | 0
14.3.11 | Tubo de PVC rígido, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 3.5 |  | 0
14.3.12 | Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 5 |  | 0
| Esgoto |  |  |  | 0
Caixas
14.3.13 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 |  | 0
14.3.14 | Caixa de inspeção em alvenaria revestida e tampa de concreto 60x60x60cm | un | 1 |  | 0
Tubos de PVC inclusives conexões
14.3.15 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 1.5 |  | 0
14.3.16 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm inclusive conexões | m | 4 |  | 0
14.3.17 | Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100mm inclusive conexões | m | 1.5 |  | 0
14.3.18 | Tubo descarga PVC de 1 1/2´ longo | un | 1 |  | 0
| Aparelhos, Metais e Complementos |  |  |  | 0
BWC
14.3.19 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 1 |  | 0
14.3.20 | Cuba de louça de embutir oval | un | 1 |  | 0
14.3.21 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 |  | 0
14.3.22 | Torneira volante tipo alavanca | un | 1 |  | 0
14.3.23 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
14.3.24 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
14.3.25 | Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm - lavatório | m2 | 0.71 |  | 0
14.3.26 | Acabamento em granito, altura 6cm, espessura 2cm - parede/lavatório | m2 | 0.14 |  | 0
14.3.27 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 |  | 0
14.3.28 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 1 |  | 0
14.3.29 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 1 |  | 0
14.3.30 | Cabide cromado para banheiro | un | 1 |  | 0
14.3.31 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio - 0,70x0,70m | m2 | 0.49 |  | 0
14.3.32 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
| Subtotal Item 15 |  |  |  | 0
15 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
Reservatório Elevado
15.1 | Reservatório metálico acoplado 23m3 - h=7,00m - fornecimento e instalação | cj | 1 |  | 0
| Base do reservatório |  |  |  | 0
15.2 | Broca manual, diâmetro de 25 cm | m | 67 |  | 0
15.3 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m3 | 5.5 |  | 0
15.4 | Compactação mecanica de valas, sem controle de GC (compactador tipo sapo até 35kg) | m2 | 9 |  | 0
15.5 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm - fundo de vala | m3 | 0.27 |  | 0
15.6 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 6 |  | 0
15.7 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 300 |  | 0
15.8 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 150 |  | 0
15.9 | Concreto usinado, fck= 20,0 MPa | m3 | 4.5 |  | 0
15.10 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 4.5 |  | 0
15.11 | Reaterro compactado manual de vala | m3 | 1 |  | 0
| Tubulação com conexões em ferro galvanizado |  |  |  | 0
15.12 | Tubo de ferro galvanizado DN 65mm ( 2 1/2"), inclusive conexões - aparentes | m | 80 |  | 0
15.13 | Tubo de ferro galvanizado DN 75mm (3"), inclusive conexões - aparentes | m | 30 |  | 0
| Detecção, combate e prevenção a incêndio |  |  |  | 0
| Hidrante |  |  |  | 0
15.14 | Abrigo de hidrante de 1 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2x15m) | un | 2 |  | 0
15.15 | Complementos |  |  |  | 0
15.16 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | un | 3 |  | 0
15.17 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | un | 2 |  | 0
15.18 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 2 |  | 0
15.19 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | un | 1 |  | 0
Iluminação de emergência
15.20 | IL 11 - Luminaria tipo bloco autonomo 127/220V equipada com 2 lampadas LED de 8W, instalação de sobrepor. Bateria selada recarregável, tempo de carga da bateria 24 horas autonomia 1 lampada 6horas e 2 lampadas 3 horas | un | 23 |  | 0
Bombas e quadros (Instalar Junto ao Reservatório Superior)
15.21 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7 HP | un | 1 |  | 0
15.22 | Quadro de comando para conjunto motor bomba trifásico 7HP | un | 1 |  | 0
Extintores
15.23 | Extintor pó químico seco BC cap. 20B, C | un | 7 |  | 0
15.24 | Extintor água pressurizada 2-A - 10l | un | 3 |  | 0
Sinalização
15.25 | P1 - proibido fumar Ø190mm | un | 5 |  | 0
15.26 | A5 - cuidado Ø 150mm | un | 3 |  | 0
15.27 | S4 - saída de emergência ( indicação de direção) 150x250mm | un | 6 |  | 0
15.28 | S9 - saída de emergência (indicação das saídas) 150x250mm | un | 7 |  | 0
15.29 | M1 - sinalização na entrada principal 300x450mm | un | 1 |  | 0
15.30 | E2 - comando manual de alarme ou bomba de incêndio 100x200mm | un | 2 |  | 0
15.31 | E3 - alarme sonoro 150x150mm | un | 2 |  | 0
15.32 | E5 - extintor de incêndio 150x150mm | un | 10 |  | 0
15.33 | E7 - abrigo de mangueira de incêndio 150x150mm | un | 2 |  | 0
15.34 | E8 - hidrante de incêndio 150x150mm | un | 2 |  | 0
0
| Registro de Recalque em Muro - VR Vertical |  |  |  | 0
15.35 | Adaptador de engate rápido storz em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | un | 1 |  | 0
15.36 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | un | 1 |  | 0
15.37 | Válvula de retenção vertical Ø 1 1/2" | un | 1 |  | 0
| Subtotal Item 16 |  |  |  | 0
16 | PISO EXTERNO
16.1 | Demolição de concreto simples | m3 | 6.04 |  | 0
16.2 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m3 | 12.95 |  | 0
16.3 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm | m3 | 2.59 |  | 0
16.4 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 140.5 |  | 0
16.5 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ - espessura espessura 7cm | m3 | 6.04 |  | 0
16.6 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 6.04 |  | 0
16.7 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m2 | 86.3 |  | 0
16.8 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m3 | 12.08 |  | 0
| Subtotal Item 17 |  |  |  | 0
17 | COMPLEMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
17.1 | Rampa Interna - Palco
Demolições e Retiradas
17.1.1 | Retirada de piso em material sintético assentado a cola - carpete | m2 | 43.84 |  | 0
17.1.2 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m2 | 43.84 |  | 0
17.1.3 | Demolição manual de concreto simples, espessura média 5cm - contra-piso | m3 | 2.19 |  | 0
Transporte
17.1.4 | Remoção de entulho com caçamba metálica (5,0m3/un), independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga - 2 caçambas | m3 | 10 |  | 0
Fundação/Estrutura/Alvenaria
17.1.5 | Broca manual, diâmetro de 25 cm | m | 78 |  | 0
17.1.6 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m3 | 10.98 |  | 0
17.1.7 | Compactação mecanica de valas, sem controle de GC (compactador tipo sapo até 35kg) | m2 | 21.95 |  | 0
17.1.8 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm - fundo de vala | m3 | 1.32 |  | 0
17.1.9 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 50.99 |  | 0
17.1.10 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 298.52 |  | 0
17.1.11 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 101.54 |  | 0
17.1.12 | Concreto usinado, fck= 20,0 Mpa | m3 | 5.28 |  | 0
17.1.13 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 5.28 |  | 0
17.1.14 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m3 | 8.54 |  | 0
17.1.15 | Impermeabilização com cimento cristalizante | m2 | 93.39 |  | 0
17.1.16 | Reaterro compactado manual de vala + aterro rampa | m3 | 5.7 |  | 0
Revestimento
17.1.17 | Chapisco | m2 | 18.25 |  | 0
17.1.18 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 18.25 |  | 0
Pisos
17.1.19 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m3 | 28 |  | 0
17.1.20 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm | m3 | 0.64 |  | 0
17.1.21 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 34.86 |  | 0
17.1.22 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ - espessura espessura 7cm - Rampa + recomposição do piso | m3 | 2.13 |  | 0
17.1.23 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 2.13 |  | 0
17.1.24 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m2 | 30.41 |  | 0
0
| Complemento Metálico |  |  |  | 0
17.1.25 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ - deverá ser duplo conforme NBR 9050 | m | 47.5 |  | 0
17.1.26 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 20.4 |  | 0
17.1.27 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo - guarda corpo + corrimão h=1,10m | m2 | 44.88 |  | 0
17.3 | Rampa Externa - Acesso Secundário Palco, Camarim 1 e 2
Demolições e Retiradas
17.3.1 | Demolição manual de concreto simples, espessura média 5cm - contra-piso | m3 | 1.06 |  | 0
17.3.2 | Transporte
17.3.3 | Remoção de entulho com caçamba metálica (5,0m3/un), independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga - 1 caçamba | m3 | 5 |  | 0
Fundação/Estrutura/Alvenaria
17.3.4 | Broca manual, diâmetro de 25 cm - 8un prof. = 1,00m | m | 8 |  | 0
17.3.5 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m3 | 2.13 |  | 0
17.3.6 | Compactação mecanica de valas, sem controle de GC (compactador tipo sapo até 35kg) | m2 | 7.1 |  | 0
17.3.7 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm - fundo de vala | m3 | 0.21 |  | 0
17.3.8 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 1.42 |  | 0
17.3.9 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 28.91 |  | 0
17.3.10 | Concreto usinado, fck= 20,0 Mpa | m3 | 0.28 |  | 0
17.3.11 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 0.28 |  | 0
17.3.12 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m3 | 0.85 |  | 0
17.3.13 | Impermeabilização com cimento cristalizante | m2 | 11.36 |  | 0
17.3.14 | Reaterro compactado manual de vala + aterro rampa | m3 | 1.28 |  | 0
Revestimento
17.3.15 | Chapisco | m2 | 2.43 |  | 0
17.3.16 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 2.43 |  | 0
Pisos
17.3.17 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m3 | 3.58 |  | 0
17.3.18 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm | m3 | 0.64 |  | 0
17.3.19 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 34.84 |  | 0
17.3.20 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ - espessura espessura 7cm - Rampa + piso | m3 | 1.5 |  | 0
17.3.21 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 1.5 |  | 0
17.3.22 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m2 | 21.4 |  | 0
17.3.23 | Complemento Metálico |  |  |  | 0
17.3.24 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ - deverá ser duplo conforme NBR 9050 | m | 16.6 |  | 0
17.3.25 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo - corrimão duplo | m2 | 4.15 |  | 0
17.3 | Rampa Externa - Acesso Secundário Camarim 3
Demolições e Retiradas
17.3.1 | Demolição manual de concreto simples, espessura média 5cm - contra-piso | m3 | 0.31 |  | 0
17.3.2 | Transporte
Fundação/Estrutura/Alvenaria
17.3.3 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm - fundo de vala | m3 | 0.18 |  | 0
17.3.4 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m3 | 1.23 |  | 0
Pisos
17.3.5 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m3 | 1.23 |  | 0
17.3.6 | Lastro de pedra britada, e= 3 cm | m3 | 0.25 |  | 0
17.3.7 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 13.35 |  | 0
17.3.8 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ - espessura espessura 7cm - Rampa + recomposição do piso | m3 | 0.57 |  | 0
17.3.9 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 0.57 |  | 0
17.3.10 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m2 | 8.2 |  | 0
| Complemento Metálico |  |  |  | 0
17.3.11 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 11.8 |  | 0
17.3.12 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo - guarda corpo + corrimão h=1,10m | m2 | 2.95 |  | 0
| Subtotal item 18 |  |  |  | 0
18 | LIMPEZA FINAL
18.1 | Limpeza final da obra | m2 | 1078.33 |  | 0
| Subtotal item 19 |  |  |  | 0
| CUSTO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 0
| BDI |  |  | XXX%
| TOTAL COM BDI |  |  |  | 0
EMPRESA
RESPONSÁVEL TÉCNICO