|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:	 INSTALAÇÃO DE PISO DE QUADRA E MELHORIAS

Emenda 027/2017 Vereador Josimar Rodrigues

LOCAL : 	EMEI DOMINGOS P. VIEIRA

CIDADE: 	DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PAULISTA – SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

Serviços preliminares

- Placa de identificação para obra

Piso de concreto

- Demolição manual de concreto simples

- Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa -

- Desempenado com Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado

Cobertura

- Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m

- Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões

- Canaleta escoamento de água pluv.- Demolição concreto - Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa –

- Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - Proteção das bases das colunas

Tela de proteção, Alambrado e Portões

- Reforço estrutura da tela de proteção20/11/2018 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões

- Tela de proteção - Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´

- Portão de acesso - Portão de ferro perfilado, tipo parque com chapa de aço galvanizado numero 24

- Tela do alambrado - Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´

Equipamentos esportivos

- Tabela de basquete medida oficial

Pintura e demarcação

- Arquibancada e alvenaria do alambrado - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

- Pintura quadra - Acrílico para quadras e pisos cimentado e Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva , 5cm de largura.

- Estrutura metálica – Pintura em esmalte fosco duas demãos, sobre superfície metálica incluso uma demão de fundo anticorrosivo utilização de revolver (ar comprimido)

Iluminação.

- Refletor retangular fechado com lâmpada apor metálico 400W

Paraguaçu Paulista 13 de novembro de 2018

Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 066278645