|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: 	Execução de Cobertura Metálica e Aquecimento Solar da Piscina Semi Olímpica.

CONTRATO DE REPASSE: 787366/2013

OPERAÇÃO: 1006618-30/2013

LOCAL: 	Rua Barão do Rio Branco com Rua Maria Paula Gambier Costa

CIDADE: 	Paraguaçu Paulista - SP

EQUIPAMENTOS

- Sistema de aquecimento por trocador de calor para piscina de 25,00m x 17,50m x 2,00m, em ambiente aberto, sem capa, temperatura da água desejada de 30º. Incluso trocadores de calor, motobomba e instalação.

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

- Tubo PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água – Fornecimento e instalação

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -3x50,00m=150,00m

- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

GRADIL DE PROTEÇÃO

- GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA

PLACA DE OBRA

- Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon

Paraguaçu Paulista, 06 de junho de 2019

Joaquim Carlos Cambraia

Engº civil CREA 207410068-04