## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -TRANSFORMADOR 225KVA – 220/127V |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | ESTRUTURA 225KVA – 220/127V
LOCAL: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, N° 1.430 – JARDIM PAULISTA– PARAGUAÇU PAULISTA - SP
DATA:
REFERÊNCIA: SINAPI - 08/2019 - SÃO PAULO; SBC - 09/2019 - SÃO PAULO; ORSE - 06/2019 – SERGIPE; SEINFRA - 026 – CEARÁ; SIURB - 01/2019 - SÃO PAULO; CPOS - 07/2019 - SÃO PAULO; FDE - 04/2019 - SÃO PAULO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UN | QDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
1.1 | 10416 | ORSE | POSTE DE CONCRETO D11/1000 DAN (POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11/1000 – FORNECIMENTO) | PÇ | 1 |  | 0
1.2 | 09.02.061 | FDE | ABRIGO DE ALVENARIA DE 255X170M, ALTURA 230/220CM ( AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL) | UN | 1 |  | 0
1.3 | 74141/002 | SINAPI | COBERTURA EM LAJE (LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VÃO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA.) | M² | 1.3 |  | 0
1.4 | 36.03.080 | CPOS | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1 |  | 0
1.5 | 4.51.21 | FDE | CAIXA METÁLICA 300X300X200MM (CAIXA P/ MEDIÇÃO 50X60X25CM) | UN | 1 |  | 0
0
2 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS
2.1 | 6331 | SBC | PERFIL U PARA RDC 900MM | UN | 1 |  | 0
2.2 | 432 | SINAPI | PARAFUSO MÁQUINA M16 X 250MM (PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA) | UN | 3 |  | 0
2.3 | 442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCÊS M16 X 50MM (PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA) | UN | 2 |  | 0
2.4 | E.03.000.049539 | CPOS | ARRUELA QUADRADA 50 X 50 X 18MM (ARRUELA QUADRADA DE 50 MM COM FURO DE 18 MM) | UN | 10 |  | 0
2.5 | 421 | SINAPI | PORCA OLHAL – M16 (PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM) | UN | 4 |  | 0
2.6 | 4.95.33 | FDE | GANCHO OLHAL (GANCHO OLHAL) | UN | 3 |  | 0
2.7 | 3243 | ORSE | MANILHA SAPATILHA (MANILHA SAPATILHA PREFORMADA) | UN | 3 |  | 0
2.8 | 91718 | SIURB | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO - 15 KV (PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO CLASSE 15KV) | UN | 3 |  | 0
2.9 | 10630 | ORSE | GRAMPO ANCORAGEM P/ CABO PROTEGIDO 50MM-15KV (GRAMPO DE ANCORAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO E CUNHA EM POLIAMIDA E ESTRIBO OU ALÇA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CABO PROTEGIDO DE 50MM² - CLASSE DE TENSÃO 15KV) | UN | 3 |  | 0
2.10 | 36.07.030 | CPOS | PARA-RAIOS DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV – 10KA (PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO) | UN | 3 |  | 0
2.11 | 91425 | SIURB | PROTETOR DE BUCHA – 15KV (BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV) | UN | 6 |  | 0
2.12 | 91507 | SIURB | TRANSFORMADOR DISTRIB. TRIFÁSICO 15KV - 225KVA – 220/127V (TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA) | UN | 1 |  | 0
2.13 | 37.20.140 | CPOS | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR DT - 230 X 125MM (SUPORTE FIXO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL) | UN | 2 |  | 0
2.14 | 37.19.020 | CPOS | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200-5 A ATÉ 600-5 A, JANELA | UN | 3 |  | 0
2.15 | 11766 | ORSE | BUCHA ALUMÍNIO – 4" (BUCHA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=4") | UN | 2 |  | 0
2.16 | 11765 | ORSE | ARRUELA DE ALUMÍNIO – 4" (ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=4") | UN | 2 |  | 0
2.17 | 3998 | ORSE | CABEÇOTE ALUMÍNIO – 4" (CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4" – FORNECIMENTO) | UN | 2 |  | 0
2.18 | 69.20.070 | CPOS | AMARRAÇÃO COM FITA DE AÇO INOX - FITA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSTE DE 0,50 M X 19 MM, COM FECHO EM AÇO INOXIDÁVEL | UN | 3 |  | 0
2.19 | 91114 | SIURB | CAIXA INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO (CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA) | UN | 3 |  | 0
2.20 | I2352 | SEINFRA | HASTE COOPERWELD - 5/8" X 2400MM – PROLONGÁVEL (HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD 5/8" X 2.40M) | UN | 9 |  | 0
2.21 | 42.05.110 | CPOS | TERMINAL PARA HASTE - 5/8" TIPO GTDU (CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´) | UN | 3 |  | 0
2.22 | 2969 | ORSE | CONECTOR CUNHA CN12 – VERMELHO (FORNECIMENTO DE CARTUCHO P/CONECTOR CUNHA SÉRIE VERMELHO) | UN | 1 |  | 0
2.23 | 2953 | ORSE | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 9,5MM (FORNECIMENTO DE SAPATILHA P/ CABO DE AÇO ATÉ 9,5MM) | UN | 1 |  | 0
2.24 | 417 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 9,5MM (ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 MM) | UN | 1 |  | 0
2.25 | 37.13.650 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 30A - CAIXA TRIPOLAR (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A) | UN | 1 |  | 0
2.26 | 4.96.22 | FDE | BARRAMENTO TIPO Z - PARA BOMBA DE INCÊNDIO (BARRAMENTO COBRE 10X2MM P/60A – 3/8"X1/16") | UN | 12 |  | 0
2.27 | 90699 | SIURB | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO | UN | 3 |  | 0
2.28 | 39.04.050 | CPOS | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² | M | 6 |  | 0
0
3 |  |  | CABOS E CONEXÕES
3.1 | 39272 | SINAPI | (CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO) | UN | 1 |  | 0
3.2 | 39175 | SINAPI | (BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO) | UN | 1 |  | 0
3.3 | 39209 | SINAPI | (ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO) | UN | 1 |  | 0
3.4 | P.02.000.042502 | CPOS | (ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM (3/4´)) | UN | 1 |  | 0
3.5 | P.02.000.042502 | CPOS | (ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM (3/4´)) | M | 2 |  | 0
3.6 | 1820 | SINAPI | (CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FÊMEA, DE 3/4") | UN | 2 |  | 0
3.7 | 39209 | SINAPI | (ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO) | UN | 2 |  | 0
3.8 | 4375 | SINAPI | (BUCHA DE NYLON SEM ABA S6) | UN | 2 |  | 0
3.9 | 4128 | ORSE | CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADA 9,5MM (CORDOALHA DE AÇO 9.00 MM, FORNECIMENTO) | M | 20 |  | 0
3.10 | 18828 | SEINFRA | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 50MM - 15KV – XLPE (CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 50MM2) | M | 60 |  | 0
3.11 | 18827 | SEINFRA | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 35MM - 15KV – XLPE (CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 35MM2) | M | 3 |  | 0
3.12 | 39.21.090 | CPOS | CABO COBRE FLEXÍVEL - 50MM - 1KV – EPR (CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C) | M | 3 |  | 0
3.13 | 72255 | SINAPI | CABO DE COBRE NU RÍGIDO – 70MM( CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 50 |  | 0
3.14 | 38.05.180 | CPOS | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO - 4" X 3M - PESADO NBR (ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 4´ - COM ACESSÓRIOS) | UN | 4 |  | 0
3.15 | 72619 | SINAPI | LUVA AÇO GALVANIZADO – 4" (LUVA DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 2 |  | 0
3.16 | 39.21.130 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL - 185MM - PT - 1KV - 90ºC – EPR (CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C) | M | 72 |  | 0
3.17 | 39.21.110 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL - 95MM - AZ - 1KV - 90ºC – EPR (CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C) | M | 24 |  | 0
3.18 | 39.03.182 | CPOS | CABO DE COBRE ISOLADO 10MM (CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C) | M | 6 |  | 0
0
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  | 0
|  |  | BDI | BDI |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL | TOTAL COM BDI |  |  | 0
PARAGUAÇU PAULISTA, xx DE xxxxxxxx DE 2xxx
RESP. TÉCNICO PELA EXECUÇÃO
CREA/SP

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: ESTRUTURA 225KVA – 220/127V
LOCAL: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, N° 1.430 – JARDIM PAULISTA– PARAGUAÇU PAULISTA - SP
DATA:
REFERÊNCIA: SINAPI - 08/2019 - SÃO PAULO; SBC - 09/2019 - SÃO PAULO; ORSE - 06/2019 – SERGIPE; SEINFRA - 026 – CEARÁ; SIURB - 01/2019 - SÃO PAULO; CPOS - 07/2019 - SÃO PAULO; FDE - 04/2019 - SÃO PAULO
FÍSICO FINANCEIRO (em %)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PESO |  | 1º MÊS
|  |  | VALOR (R$) | ÍNDICE | NO MÊS | ACUMULADO
1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
3 | CABOS E CONEXÕES |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 0
TOTAL |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  |  |  | 1º MÊS
RECURSO PRÓPRIO |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL |  | #DIV/0!
PARAGUAÇU PAULISTA, XX DE XXXXXXXX DE 2.XXX
|  | RESP. EMPRESA |  | RESP. TÉCNICO PELA EXECUÇÃO
|  | NOME – CNPJ |  | CREA/SP