## ORÇAMENTO
LOGO DA EMPRESA
OBRA: REFORMA FRIGORÍFICO MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA |  |  |  | B.D.I. | 0% | Encargos Sociais | Desonerado: 0,00%
LOCAL: RUA ANTÔNIO DE CASTRO VIEIRA, SN BARRA FUNDA
BANCOS: | SINAPI - 02/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - São Paulo/ ORSE - 12/2020 – Sergipe/ SIURB - 07/2020 - São Paulo/ SUDECAP - 12/2020 - Minas Gerais/ CPOS - 03/2021 - São Paulo/ FDE - 01/2021 - São Paulo/ AGETOP CIVIL - 11/2020 – Goiás/ CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte
DATA: 24 DE MARÇO DE 2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | SALA DE MATANÇA |  |  |  | 0
1.1 | 18.07.021 | CPOS | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 37.72 | 0 | 0
1.2 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 37.72 | 0 | 0
1.3 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 4.8 | 0 | 0
1.4 | 24.02.290 | CPOS | PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA | m² | 2.1 | 0 | 0
1.5 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | m² | 37.72 | 0 | 0
1.6 | 13.60.003 | FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² | 105 | 0 | 0
1.7 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 105 | 0 | 0
1.8 | 13.80.034 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | m² | 37.72 | 0 | 0
1.9 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 105 | 0 | 0
1.10 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 12 | 0 | 0
1.11 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 75 | 0 | 0
1.12 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 31 | 0 | 0
1.13 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 5 | 0 | 0
1.14 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 2 | 0 | 0
1.16 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 10 | 0 | 0
1.17 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 19 | 0 | 0
1.18 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 6 | 0 | 0
1.19 | 063061 | SBC | CABO PPP FLEXIVEL 3X2,5MM2 CLASE DE ISOLACAO 750V | M | 19 | 0 | 0
2 |  |  | ÁREA DE MANIPULAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | m² | 48.85 | 0 | 0
2.2 | 18.07.021 | CPOS | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 48.85 | 0 | 0
2.3 | 13.80.034 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | m² | 48.85 | 0 | 0
2.4 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 214 | 0 | 0
2.5 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 48.85 | 0 | 0
2.6 | 13.60.003 | FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² | 214 | 0 | 0
2.7 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 214 | 0 | 0
2.8 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 29 | 0 | 0
2.9 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 15 | 0 | 0
2.10 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 12 | 0 | 0
2.11 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 3 | 0 | 0
2.12 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 3 | 0 | 0
2.13 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
2.14 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 4 | 0 | 0
2.15 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 8 | 0 | 0
2.16 | 063061 | SBC | CABO PPP FLEXIVEL 3X2,5MM2 CLASE DE ISOLACAO 750V | M | 29 | 0 | 0
2.17 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 0 | 0
2.18 | 064330 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | UN | 1 | 0 | 0
2.19 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 | 0
2.20 | 450 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA | un | 3 | 0 | 0
2.21 | 8000 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | un | 1 | 0 | 0
2.22 | 451 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | un | 1 | 0 | 0
3 |  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  | 0
3.1 | 18.07.021 | CPOS | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 22.08 | 0 | 0
3.2 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 22.08 | 0 | 0
3.3 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | m² | 22.08 | 0 | 0
3.4 | 13.80.034 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | m² | 22.08 | 0 | 0
3.5 | 13.60.003 | FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² | 70 | 0 | 0
3.6 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 70 | 0 | 0
3.7 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 70 | 0 | 0
4 |  |  | EMBALAGEM SECUNDÁRIA |  |  |  | 0
4.1 | 18.07.021 | CPOS | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 154.71 | 0 | 0
4.2 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 10 | 0 | 0
4.3 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | m² | 10 | 0 | 0
4.4 | 13.60.003 | FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² | 46.8 | 0 | 0
4.5 | 13.80.034 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | m² | 10 | 0 | 0
4.6 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 46.8 | 0 | 0
4.7 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 46.8 | 0 | 0
4.8 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 16 | 0 | 0
4.9 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 0 | 0
4.10 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 1 | 0 | 0
4.11 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
4.12 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
4.13 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 2 | 0 | 0
4.14 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 4 | 0 | 0
5 |  |  | TÚNEL DE CONGELAMENTO |  |  |  | 0
5.1 | 110466 | SBC | PORTA COMPLETA PARA CAMARA FIGRORIFICA C/ISOLAMENTO/FERRAGENS | UN | 1 | 0 | 0
5.2 | 18.07.021 | CPOS | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 9.54 | 0 | 0
5.3 | 063061 | SBC | CABO PPP FLEXIVEL 3X2,5MM2 CLASE DE ISOLACAO 750V | M | 20 | 0 | 0
6 |  |  | CAMARA FRIA |  |  |  | 0
6.1 | 110466 | SBC | PORTA COMPLETA PARA CAMARA FIGRORIFICA C/ISOLAMENTO/FERRAGENS | UN | 1 | 0 | 0
6.2 | 18.07.021 | CPOS | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 37.18 | 0 | 0
6.3 | 39.24.154 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 15 | 0 | 0
7 |  |  | SALA DE DESOSSA |  |  |  | 0
7.1 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 2 | 0 | 0
7.2 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 4.8 | 0 | 0
7.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 55.87 | 0 | 0
7.4 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
7.5 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 85.5 | 0 | 0
7.6 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 32 | 0 | 0
7.7 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 33 | 0 | 0
7.8 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 8 |  | 0
7.9 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 8 | 0 | 0
7.10 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 2 | 0 | 0
7.11 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 6 | 0 | 0
7.12 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 12 | 0 | 0
8 |  |  | DEPÓSITO DE EMBALAGENS |  |  |  | 0
8.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.82 | 0 | 0
8.2 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 1.2 | 0 | 0
8.3 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
8.4 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 8 | 0 | 0
8.5 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 2 | 0 | 0
8.6 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 0 | 0
8.7 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 1 | 0 | 0
8.8 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
8.9 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
8.10 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 1 | 0 | 0
8.11 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 2 | 0 | 0
9 |  |  | CAMARA DE ARMAZENAGEM |  |  |  | 0
9.1 | 110466 | SBC | PORTA COMPLETA PARA CAMARA FIGRORIFICA C/ISOLAMENTO/FERRAGENS | UN | 1 | 0 | 0
9.2 | 18.07.021 | CPOS | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 16 | 0 | 0
10 |  |  | DEPÓSITO DE EMBALAGENS 2 |  |  |  | 0
10.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 1.6 | 0 | 0
10.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14.82 | 0 | 0
10.3 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
10.4 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 9 | 0 | 0
10.5 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 2 | 0 | 0
10.6 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 0 | 0
10.7 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 1 | 0 | 0
10.8 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
10.9 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
10.10 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 1 | 0 | 0
10.11 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 2 | 0 | 0
11 |  |  | MATERIAL DE LIMPEZA |  |  |  | 0
11.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 27 | 0 | 0
11.2 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
11.3 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 8.6 | 0 | 0
11.4 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 3 | 0 | 0
11.5 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 0 | 0
11.6 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 1 | 0 | 0
11.7 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
11.8 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
11.9 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 1 | 0 | 0
11.10 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 2 | 0 | 0
12 |  |  | BLOQUEIO SANITÁRIO |  |  |  | 0
12.1 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 1 | 0 | 0
12.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10.35 | 0 | 0
12.4 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
12.5 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 21 | 0 | 0
12.6 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 4 | 0 | 0
12.7 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 0 | 0
12.8 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 1 | 0 | 0
12.9 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
12.10 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
12.11 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 2 | 0 | 0
12.12 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 4 | 0 | 0
13 |  |  | SALA DO PECUARISTA |  |  |  | 0
13.1 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 0.5 | 0 | 0
13.2 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 1.7 | 0 | 0
13.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 23 | 0 | 0
13.4 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
13.5 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 9.6 | 0 | 0
13.6 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 13 | 0 | 0
13.7 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 0 | 0
13.8 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 1 | 0 | 0
13.9 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
13.10 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
13.11 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 1 | 0 | 0
13.12 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 2 | 0 | 0
14 |  |  | TRIPARIA 1 |  |  |  | 0
14.1 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 19.55 | 0 | 0
14.2 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 1.5 | 0 | 0
14.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 34.3 | 0 | 0
14.4 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 20.6 | 0 | 0
14.5 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 12 | 0 | 0
14.6 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 0 | 0
14.7 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 1 | 0 | 0
14.8 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
14.9 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
14.10 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 4 | 0 | 0
14.11 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 8 | 0 | 0
15 |  |  | TRIPARIA 2 |  |  |  | 0
15.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 1.5 | 0 | 0
15.2 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 13.95 | 0 | 0
15.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 33 | 0 | 0
15.4 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 28 | 0 | 0
15.5 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 12 | 0 | 0
15.6 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 14 | 0 | 0
15.7 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 3 | 0 | 0
15.8 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 2 | 0 | 0
15.9 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
15.10 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 4 | 0 | 0
15.11 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 8 | 0 | 0
16 |  |  | DEPÓSITO DE SAL |  |  |  | 0
16.1 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 1 | 0 | 0
16.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 24.38 | 0 | 0
16.3 | 24.01.030 | CPOS | CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA | m² | 0.5 | 0 | 0
16.4 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 7.6 | 0 | 0
16.5 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 3 | 0 | 0
16.6 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 0 | 0
16.7 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 1 | 0 | 0
16.8 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
16.9 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
16.10 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 1 | 0 | 0
16.11 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 2 | 0 | 0
17 |  |  | BATEDOR DE CARRETILHAS / ACESSO |  |  |  | 0
17.1 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 3.45 | 0 | 0
17.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 35.56 | 0 | 0
17.3 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 4.5 | 0 | 0
17.4 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
17.5 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0
17.6 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | m² | 5.69 | 0 | 0
17.7 | 18.07.021 | CPOS | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL | m² | 5.69 | 0 | 0
17.8 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 7.3 | 0 | 0
17.9 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 4 | 0 | 0
17.10 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 0 | 0
17.11 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 1 | 0 | 0
17.12 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
17.13 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
17.14 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 1 | 0 | 0
17.15 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 2 | 0 | 0
18 |  |  | DEPÓSITO DE OSSOS |  |  |  | 0
18.1 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 1 | 0 | 0
18.2 | 24.01.030 | CPOS | CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA | m² | 0.5 | 0 | 0
18.3 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
18.4 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 12 | 0 | 0
18.5 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 6 | 0 | 0
18.6 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 0 | 0
18.7 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 1 | 0 | 0
18.8 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
18.9 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
18.10 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 1 | 0 | 0
18.11 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 2 | 0 | 0
19 |  |  | ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 0
19.1 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 5.81 | 0 | 0
19.2 | 44.01.110 | CPOS | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 1 | 0 | 0
19.3 | 44.03.400 | CPOS | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´ | UN | 1 | 0 | 0
19.4 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 1.2 | 0 | 0
19.5 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
19.6 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 21.6 | 0 | 0
19.7 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 9 | 0 | 0
19.8 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 10 | 0 | 0
19.9 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 2 | 0 | 0
19.10 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 2 | 0 | 0
19.11 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 2 | 0 | 0
19.12 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 2 | 0 | 0
19.13 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 4 | 0 | 0
20 |  |  | VISCERAS VERMELHAS E EMBALAGENS |  |  |  | 0
20.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 12.5 | 0 | 0
20.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 26.82 | 0 | 0
20.3 | 00034355 | SINAPI | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | 80 | 0 | 0
20.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 13.5 | 0 | 0
20.5 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0
20.6 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 22.8 | 0 | 0
20.7 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 8 | 0 | 0
20.8 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 10 | 0 | 0
20.9 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 2 | 0 | 0
20.10 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 2 | 0 | 0
20.11 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 2 | 0 | 0
20.12 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 3 | 0 | 0
20.13 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 6 | 0 | 0
21 |  |  | EXTERNA |  |  |  | 0
21.1 | 180072 | SBC | PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR | m² | 417.06 | 0 | 0
21.2 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 160 | 0 | 0
21.3 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 15 | 0 | 0
21.4 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 30 | 0 | 0
21.5 | 37.04.250 | CPOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 | 0 | 0
21.6 | 37.13.650 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 2 | 0 | 0
21.7 | 37.13.880 | CPOS | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 1 | 0 | 0
22 |  |  | REVISÃO DA COBERTURA |  |  |  | 0
22.1 | 068001 | SIURB | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | m² | 392 | 0 | 0
22.2 | 22.03.070 | CPOS | FORRO EM LÂMINA DE PVC | m² | 5 | 0 | 0
22.3 | 07.80.008 | FDE | SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 | ML | 92.68 | 0 | 0
23 |  |  | ESCRITÓRIO |  |  |  | 0
23.1 |  |  | VESTIÁRIO MASCULINO |  |  |  | 0
23.1.1 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (0,80M X 2,10M) | m² | 1.68 | 0 | 0
23.1.2 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (2 PORTAS 0,70M X 2,10M) | m² | 2.94 | 0 | 0
23.1.3 | 101325 | SIURB | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 2 | 0 | 0
23.1.4 | 190218 | SBC | VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO THEMA PLUS LUXO - INCEPA | UN | 2 | 0 | 0
23.1.5 | 47.04.180 | CPOS | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN = 1 1/2´ | UN | 2 | 0 | 0
23.1.6 | 052824 | SBC | REGISTRO DE ESFERA VS FECHO RAPIDO 1.1/2"" | UN | 1 | 0 | 0
23.1.7 | 052954 | SBC | CAIXA D | UN | 1 | 0 | 0
23.1.8 | 47.14.020 | CPOS | REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN= 25MM (3/4´) | UN | 1 | 0 | 0
23.1.9 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11 | 0 | 0
23.1.10 | 190079 | SBC | CHUVEIRO ELETRICO TRADICAO LORENZETTI SEM CANO ELETRICO 110/ | UN | 1 | 0 | 0
23.1.11 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0
23.1.12 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1 | 0 | 0
23.1.13 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 32 | 0 | 0
23.1.14 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 22 | 0 | 0
23.1.15 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
23.1.16 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
23.1.17 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 3 | 0 | 0
23.1.18 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 6 | 0 | 0
23.1.19 | 3798 | ORSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C | m | 26 | 0 | 0
23.1.20 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 0 | 0
23.2 |  |  | VESTIÁRIO FEMININO |  |  |  | 0
23.2.1 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (0,80M X 2,10M) | m² | 1.68 | 0 | 0
23.2.2 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (2 PORTAS DE 0,70M X 2,10M) | m² | 2.94 | 0 | 0
23.2.3 | 190218 | SBC | VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO THEMA PLUS LUXO - INCEPA | UN | 1 | 0 | 0
23.2.4 | 47.04.180 | CPOS | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN = 1 1/2´ | UN | 2 | 0 | 0
23.2.5 | 052824 | SBC | REGISTRO DE ESFERA VS FECHO RAPIDO 1.1/2"" | UN | 1 | 0 | 0
23.2.6 | 47.14.020 | CPOS | REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN= 25MM (3/4´) | UN | 1 | 0 | 0
23.2.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11 | 0 | 0
23.2.8 | 190079 | SBC | CHUVEIRO ELETRICO TRADICAO LORENZETTI SEM CANO ELETRICO 110/220 | UN | 1 | 0 | 0
23.2.9 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0
23.2.10 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1 | 0 | 0
23.2.11 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 12 | 0 | 0
23.2.12 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 28 | 0 | 0
23.2.13 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1 | 0 | 0
23.2.14 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
23.2.15 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 3 | 0 | 0
23.2.16 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 6 | 0 | 0
23.2.17 | 3798 | ORSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C | m | 26 | 0 | 0
23.2.18 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 0 | 0
23.3 |  |  | SALA S.I.S.P |  |  |  | 0
23.3.1 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
23.3.2 | 190218 | SBC | VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO THEMA PLUS LUXO - INCEPA | UN | 1 | 0 | 0
23.3.3 | 47.04.180 | CPOS | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN = 1 1/2´ | UN | 1 | 0 | 0
23.3.4 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0
23.3.5 | 190079 | SBC | CHUVEIRO ELETRICO TRADICAO LORENZETTI SEM CANO ELETRICO 110/ | UN | 1 | 0 | 0
23.3.6 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (0,70M X 2,10M) | m² | 1.47 | 0 | 0
23.3.7 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1 | 0 | 0
23.3.8 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 41 | 0 | 0
23.3.9 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 17 | 0 | 0
23.3.10 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 4 | 0 | 0
23.3.11 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 2 | 0 | 0
23.3.12 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 3 | 0 | 0
23.3.13 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 6 | 0 | 0
23.3.14 | 3798 | ORSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C | m | 14 | 0 | 0
23.3.15 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 0 | 0
23.4 |  |  | REFEITÓRIO |  |  |  | 0
23.4.1 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 1.68 | 0 | 0
23.4.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.25 | 0 | 0
23.4.3 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 0.5 | 0 | 0
23.4.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.5 | 0 | 0
23.4.5 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 36 | 0 | 0
23.4.6 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 9 | 0 | 0
23.4.7 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 3 | 0 | 0
23.4.8 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
23.4.9 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 2 | 0 | 0
23.4.10 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 4 | 0 | 0
23.4.11 | 09.05.045 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN | 1 | 0 | 0
23.4.12 | 064330 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | UN | 1 | 0 | 0
23.4.13 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0
23.4.14 | 37.13.840 | CPOS | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 4 | 0 | 0
23.4.15 | 39.21.236 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 45 | 0 | 0
23.5 |  |  | ESCRITÓRIO |  |  |  | 0
23.5.1 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (2 PORTAS 0,80M X 2,10M) | m² | 3.36 | 0 | 0
23.5.2 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (0,70M X 2,10M) | m² | 1.47 | 0 | 0
23.5.3 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1 | 0 | 0
23.5.4 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0
23.5.5 | 190218 | SBC | VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO THEMA PLUS LUXO - INCEPA | UN | 1 | 0 | 0
23.5.6 | 47.04.180 | CPOS | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN = 1 1/2´ | UN | 1 | 0 | 0
23.5.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 30.75 | 0 | 0
23.5.8 | 09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 90 | 0 | 0
23.5.9 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 26 | 0 | 0
23.5.10 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 9 | 0 | 0
23.5.11 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 3 | 0 | 0
23.5.12 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 4 | 0 | 0
23.5.13 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 8 | 0 | 0
23.6 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0
23.6.1 | 068001 | SIURB | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | m² | 152.5 | 0 | 0
23.7 |  |  | EXTERNA |  |  |  | 0
23.7.1 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 1 | 0 | 0
23.7.2 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 10 | 0 | 0
23.7.3 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 90 | 0 | 0
23.7.4 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 20 | 0 | 0
24 |  |  | BAIAS |  |  |  | 0
24.1 | 1090040 | CAERN | PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM. R_11/2019 | M² | 29.7 | 0 | 0
24.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 250 | 0 | 0
24.3 | 14.04.220 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM | m² | 13 | 0 | 0
24.4 | 17.02.040 | CPOS | CHAPISCO COM BIANCO | m² | 26 | 0 | 0
24.5 | 17.02.220 | CPOS | REBOCO | m² | 26 | 0 | 0
24.6 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 10 | 0 | 0
24.7 | 39.03.170 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 15 | 0 | 0
24.8 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 130 | 0 | 0
24.9 | 38.04.040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 15 | 0 | 0
24.10 | 090529 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 6 | 0 | 0
24.11 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 4 | 0 | 0
24.12 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 2 | 0 | 0
24.13 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 10 | 0 | 0
24.14 | 09.05.042 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 1 | 0 | 0
24.15 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0
24.16 | 39.21.231 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 32 | 0 | 0
25 |  |  | PORTÕES DE ENTRADA |  |  |  | 0
25.1 | 24.02.270 | CPOS | PORTÃO DE 2 FOLHAS, TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ACIMA DE 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | m² | 35 | 0 | 0
26 |  |  | AREA DE VIVÊNCIA |  |  |  | 0
26.1 | 24.02.070 | CPOS | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL (6 PORTAS 0,80M X 2,10M) | m² | 10.08 | 0 | 0
26.2 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0
26.3 | 052954 | SBC | CAIXA D | UN | 1 | 0 | 0
26.4 | 190079 | SBC | CHUVEIRO ELETRICO TRADICAO LORENZETTI SEM CANO ELETRICO 110/ | UN | 3 | 0 | 0
26.5 | 190218 | SBC | VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO THEMA PLUS LUXO - INCEPA | UN | 3 | 0 | 0
26.6 | 47.04.180 | CPOS | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN = 1 1/2´ | UN | 3 | 0 | 0
26.7 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 2.88 | 0 | 0
26.8 | 47.14.020 | CPOS | REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN= 25MM (3/4´) | UN | 3 | 0 | 0
26.9 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | m² | 45 | 0 | 0
26.10 | 13.80.007 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | m² | 45 | 0 | 0
26.11 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 ( BANHEIROS E COZINHA) | m² | 81.28 | 0 | 0
26.12 | 068001 | SIURB | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | m² | 45 | 0 | 0
26.13 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 5 | 0 | 0
26.14 | 39.03.170 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 40 | 0 | 0
26.15 | 39.03.160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 30 | 0 | 0
26.16 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 9 | 0 | 0
26.17 | 09.84.001 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 7 | 0 | 0
26.18 | 41.13.050 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W | UN | 7 | 0 | 0
26.19 | 41.02.551 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 14 | 0 | 0
26.20 | 09.05.042 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 1 | 0 | 0
26.21 | 37.13.840 | CPOS | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 3 | 0 | 0
26.22 | 39.24.154 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 35 | 0 | 0
27 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  | 0
27.1 | 38.21.920 | CPOS | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 140 | 0 | 0
27.2 | 38.07.200 | CPOS | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) | M | 54 | 0 | 0
28 |  |  | REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO |  |  |  | 0
28.1 | 062398 | SBC | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO | UN | 6 | 0 | 0
28.2 | 39.21.231 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 55 | 0 | ;
28.3 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 | 0
29 |  |  | PADRAO DE ENTRADA |  |  |  | 0
29.1 | 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 0 | 0
30 |  |  | EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0
30.1 | 97.02.194 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME (E5) | UN | 10 | 0 | 0
30.2 | 97.02.195 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S12) | UN | 15 | 0 | 0
30.3 | 97.02.198 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA (PROIBIDO FUMAR) | UN | 10 | 0 | 0
30.4 | 97.02.197 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA (CHOQUE ELÉTRICO) | UN | 10 | 0 | 0
30.5 | 97.02.195 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA(S3) | UN | 25 | 0 | 0
30.6 | 97.02.195 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2) | UN | 6 | 0 | 0
30.7 | 97.02.195 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1) | UN | 6 | 0 | 0
30.8 | 97.02.196 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (M1) | UN | 1 | 0 | 0
30.9 | 97.02.196 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTAÇÃO (M2) | UN | 1 | 0 | 0
30.10 | 50.10.120 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 10 | 0 | 0
31 |  |  | ILUMINAÇÃO LAGOAS |  |  |  | 0
31.1 | 09.85.047 | FDE | POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA | UN | 5 | 0 | 0
31.2 | 1060424 | CAERN | CABO FLEXÍVEL PP 2X2,5MM² 450/750V. AF_11/2016 | M | 260 | 0 | 0
31.3 | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 7 | 0 | 0
31.4 | 06.01.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ | 3.9 | 0 | 0
31.5 | 058011 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL 25MM | M | 260 | 0 | 0
31.6 | 071063 | AGETOP CIVIL | CONTATOR 3 TF 43 - 25A | Un | 1 | 0 | 0
31.7 | 098351 | SIURB | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total sem BDI |  | 0
|  |  |  | Total do BDI |  | 0
DATA: 24 DE MARÇO DE 2021 |  |  |  | Total Geral |  | 0
_______________________________________________________________ NOME RESPONSÁVEL CNPJ DA EMPRESA

## CRONOGRAMA
LOGO DA EMPRESA
OBRA: REFORMA FRIGORÍFICO MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA | [9 empty] | B.D.I. | 21,63% | Encargos Sociais |  | Desonerado: 0,00%
LOCAL: RUA ANTÔNIO DE CASTRO VIEIRA, SN BARRA FUNDA
BANCOS: SINAPI - 02/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - São Paulo/ ORSE - 12/2020 – Sergipe/ SIURB - 07/2020 - São Paulo/ SUDECAP - 12/2020 - Minas Gerais/ CPOS - 03/2021 - São Paulo/ FDE – 01/2021 - São Paulo/ AGETOP CIVIL - 11/2020 – Goiás/ CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte
DATA: 24 DE MARÇO DE 2021
FÍSICO FINANCEIRO (em %)
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  | VALOR (R$) | ÍNDICE | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | SALA DE MATANÇA | 0 | #DIV/0! | 15% | 0 | 20% | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0
2 | ÁREA DE MANIPULAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 15% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 5% | 0
3 | CIRCULAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
4 | EMBALAGEM SECUNDÁRIA | 0 | #DIV/0! | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 80% | 0 | 2.5% | 0 | 2.5% | 0
5 | TÚNEL DE CONGELAMENTO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 70% | 0
6 | CAMARA FRIA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 0 |  | 0 | 40% | 0
7 | SALA DE DESOSSA | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 10% | 0 | 5% | 0 |  | 0 | 35% | 0 | 50% | 0
8 | DEPÓSITO DE EMBALAGENS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 35% | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 35% | 0
9 | CAMARA DE ARMAZENAGEM | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 |  | 0 | 60% | 0
10 | DEPÓSITO DE EMBALAGENS 2 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 35% | 0 |  | 0 | 35% | 0 | 30% | 0
11 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 45% | 0
12 | BLOQUEIO SANITÁRIO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 50% | 0
13 | SALA DO PECUARISTA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 35% | 0 | 35% | 0
14 | TRIPARIA 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 45% | 0
15 | TRIPARIA 2 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 50% | 0
16 | DEPÓSITO DE SAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 30% | 0 | 5% | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 50% | 0
17 | BATEDOR DE CARRETILHAS / ACESSO | 0 | #DIV/0! | 5% | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0
18 | DEPÓSITO DE OSSOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 5% | 0 | 30% | 0
19 | ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45% | 0 | 15% | 0 | 40% | 0
20 | VISCERAS VERMELHAS E EMBALAGENS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 65% | 0 | 20% | 0
21 | EXTERNA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 45% | 0 | 50% | 0
22 | REVISÃO DA COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | ESCRITÓRIO | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 20% | 0 | 15% | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 20% | 0
24 | BAIAS | 0 | #DIV/0! | 70% | 0 | 5% | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 10% | 0
25 | PORTÕES DE ENTRADA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | AREA DE VIVÊNCIA | 0 | #DIV/0! | 25% | 0 | 45% | 0 | 5% | 0 |  | 0 | 25% | 0 |  | 0
27 | ELETROCALHAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 |  | 0
28 | REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 85% | 0 |  | 0 |  | 0
29 | PADRAO DE ENTRADA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | EQUIPAMENTOS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
31 | ILUMINAÇÃO LAGOAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTALSEM BDI |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL DO BDI |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL COM BDI |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  |  | #DIV/0!
_______________________________________________________________ NOME RESPONSÁVEL CNPJ DA EMPRESA
DATA: 24 DE MARÇO DE 2021