## ORÇAMENTO
LOGO |  |  | EMPRESA AQUI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | BDI | XX,XX
OBRA: CONCLUSÃO REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI |  |  |  | BASE DE DADOS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA |  |  |  | XXXXXXXX
DATA: XX/XX/XXXX
PLANILHA ORÇAMENTARIA
FONTE | CODIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | P. UNIT. | QUANT. | VALOR TOTAL
|  | 1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
CPOS | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² |  | 6 | 0
|  | 2 | COBERTURA |  |  |  | 0
CPOS | 04.03.040 | 2.1 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² |  | 700.46 | 0
CPOS | 16.13.130 | 2.2 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² |  | 700.46 | 0
SIURB | 101132 | 2.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM - 35M(SALÃO)+5M (FACHADA) | M |  | 40 | 0
SIURB | 67025 | 2.4 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM | M² |  | 50 | 0
|  | 3 | GRANILITE |  |  |  | 0
CPOS | 17.10.020 | 3.1 | PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL | M² |  | 9 | 0
CPOS | 17.40.010 | 3.2 | REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO | M² |  | 58 | 0
SINAPI | 99814 | 3.3 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² |  | 550 | 0
CPOS | 17.40.150 | 3.4 | Resina acrílica para piso de granilite | m² |  | 550 | 0
|  | 4 | FACHADA |  |  |  | 0
CPOS | 03.01.020 | 4.1 | Demolição manual de concreto simples | m³ |  | 2.58 | 0
CPOS | 22.02.030 | 4.2 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO | M² |  | 51.25 | 0
CPOS | 11.02.020 | 4.3 | CONTRAPISO – CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ (2,60X5,00X0,06) | M³ |  | 2.56 | 0
SINAPI | 93139 | 4.4 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UNID |  | 3 | 0
CPOS | 04.09.020 | 4.5 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M² |  | 13.95 | 0
CPOS | 25.01.070 | 4.6 | PORTA DE ENTRADA – CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, LINHA COMERCIAL | M² |  | 9.24 | 0
CPOS | 26.02.060 | 4.7 | PORTA DE ENTRADA – VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M² |  | 12.76 | 0
SINAPI | 84885 | 4.8 | PORTA DE ENTRADA - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UND |  | 1 | 0
CPOS | 25.01.070 | 4.9 | JANELAS FACHADA – CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, LINHA COMERCIAL | M² |  | 3.8 | 0
CPOS | 26.02.060 | 4.10 | JANELAS FACHADA – VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M² |  | 3.8 | 0
CPOS | 33.10.050 | 4.11 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² |  | 102.5 | 0
CPOS | 18.06.142 | 4.12 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² |  | 51.25 | 0
CPOS | 18.06.410 | 4.13 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M² |  | 51.25 | 0
CPOS | 16.33.102 | 4.14 | RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M | M |  | 20.5 | 0
CPOS | 16.33.102 | 4.15 | CALHA, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M | M |  | 10 | 0
SINAPI | 91790 | 4.16 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M |  | 8 | 0
CPOS | 24.02.430 | 4.17 | PORTA HALL ENTRADA – PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARTE INFERIOR CHAPEADA, PARTE SUPERIOR PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA | M² |  | 5.36 | 0
CPOS | 26.02.060 | 4.18 | PORTA HALL ENTRADA – VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M² |  | 1.3 | 0
SINAPI | 91790 | 4.19 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 11 | 0
SINAPI | 91791 | 4.20 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 7 | 0
CPOS | 24.02.430 | 4.21 | Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida | m² |  | 2.14 | 0
CPOS | 33.10.050 | 4.22 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² |  | 23.63 | 0
|  | 5 | ALAMBRADO FRONTAL |  |  |  | 0
CPOS | 04.01.100 | 5.1 | Retirada de cerca | M |  | 34.75 | 0
CPOS | 34.20.080 | 5.2 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | m² |  | 69.5 | 0
SINAPI | 100735 | 5.3 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² |  | 139 | 0
SINAPI | 99814 | 5.4 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² |  | 44.75 | 0
CPOS | 33.10.050 | 5.5 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² |  | 44.75 | 0
|  | 6 | ALVENARIA DE FECHAMENTO (JANELAS PALCO) |  |  |  | 0
CPOS | 14.04.220 | 6.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² |  | 7.2 | 0
CPOS | 17.02.020 | 6.2 | Chapisco | m² |  | 14.4 | 0
CPOS | 17.02.220 | 6.3 | Reboco | m² |  | 14.4 | 0
|  | 7 | PISO (PALCO E CAMARINS) |  |  |  | 0
FDE | 13.60.003 | 7.1 | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² |  | 86.37 | 0
FDE | 13.60.011 | 7.2 | RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE | M |  | 56.59 | 0
CPOS | 18.06.142 | 7.3 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² |  | 102.05 | 0
CPOS | 18.06.410 | 7.4 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | m² |  | 102.05 | 0
CPOS | 18.06.143 | 7.5 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M |  | 66.39 | 0
|  | 8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0
SIURB | 90156 | 8.1 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA (T3) | UNID |  | 1 | 0
CPOS | 39.21.010 | 8.2 | CABO FLEX 1,5MM (PRETO, BRANCO E VERDE) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  | 700 | 0
CPOS | 39.21.020 | 8.3 | CABO FLEX 2,5MM (PRETO, BRANCO, AZUL E VERDE) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  | 800 | 0
CPOS | 39.21.030 | 8.4 | CABO FLEX 4,0 MM (PRETO, E VERMELHO) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  | 400 | 0
CPOS | 39.21.040 | 8.5 | CABO FLEX 6,0 MM (PRETO, E VERMELHO) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  | 500 | 0
CPOS | 39.21.050 | 8.6 | CABO FLEX 10,0 MM (PRETO, E AZUL) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  | 150 | 0
SINAPI | 96986 | 8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO ¾ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | 3 | 0
FDE | 09.82.026 | 8.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UND |  | 3 | 0
SINAPI | 96971 | 8.9 | CABO NU 16MM - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | 25 | 0
CPOS | 38.21.120 | 8.10 | ELETRO CALHA 50X100 - 50 MM - ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M |  | 70 | 0
CPOS | 38.07.340 | 8.11 | PERFILADO 38X38 - PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS | M |  | 70 | 0
SINAPI | 40552 | 8.12 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, ¼" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO |  | 6 | 0
SINAPI | 11962 | 8.13 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO ¼" , COMPRIMENTO ½" | UNID |  | 250 | 0
SIURB | 26864 | 8.14 | BARRA ROSCADA GALV. ¼" (TIRANTE) C/ PORCA E CONTRA PORCA | M |  | 50 | 0
SINAPI | 91844 | 8.15 | ELETRODUTO ¾ - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  | 35 | 0
SINAPI | 95805 | 8.16 | CONDULETE ¾ COM ADAPTADOR E PLACA PARA TOMADA MAIS TOMADA - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID |  | 30 | 0
SINAPI | 39128 | 8.17 | ABRAÇADEIRA TIPO D ¾ - ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE 00039128 | UNID |  | 60 | 0
SINAPI | 39138 | 8.18 | ABRAÇADEIRA TIPO U ¾ - ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM ¾ " | UNID |  | 50 | 0
SINAPI | 4376 | 8.19 | BUCHA S-8 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UNID |  | 200 | 0
SINAPI | 39274 | 8.20 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UNID |  | 20 | 0
SINAPI | 1873 | 8.21 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | UNID |  | 4 | 0
SINAPI | 1872 | 8.22 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | UNID |  | 17 | 0
CPOS | 41.20.080 | 8.23 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 | UNID |  | 20 | 0
SINAPI | 93141 | 8.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UNID |  | 7 | 0
SINAPI | 101881 | 8.25 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID |  | 1 | 0
SINAPI | 93661 | 8.26 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID |  | 5 | 0
SINAPI | 93662 | 8.27 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID |  | 3 | 0
SINAPI | 93663 | 8.28 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID |  | 25 | 0
SINAPI | 93664 | 8.29 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID |  | 5 | 0
SINAPI | 93665 | 8.30 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID |  | 3 | 0
CPOS | 39.21.010 | 8.31 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M |  | 570 | 0
CPOS | 39.21.020 | 8.32 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M |  | 250 | 0
SINAPI | 96986 | 8.33 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  | 3 | 0
CPOS | 42.05.140 | 8.34 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UN |  | 6 | 0
SINAPI | 96971 | 8.35 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M |  | 15 | 0
CPOS | 38.21.110 | 8.36 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M |  | 80 | 0
SINAPI | 95541 | 8.37 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN |  | 200 | 0
SINAPI | 93660 | 8.38 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 3 | 0
SINAPI | 93664 | 8.39 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1 | 0
SINAPI | 91936 | 8.40 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 4 | 0
SINAPI | 92868 | 8.41 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 17 | 0
SINAPI | 93660 | 8.42 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 3 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  | 0
CPOS | 18.11.042 | 9.1 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² |  | 6 | 0
CPOS | 18.06.410 | 9.2 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M² |  | 6 | 0
CPOS | 49.03.036 | 9.3 | CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS | UN |  | 1 | 0
|  | 10 | CAMPO DE BOCHA |  |  |  | 0
SINAPI | 99814 | 10.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² |  | 137.52 | 0
SIURB | 150136 | 10.2 | TINTA EPÓXI - COM EMASSAMENTO BASE EPÓXI | M² |  | 68.76 | 0
SINAPI | 102213 | 10.3 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  | 52.34 | 0
SINAPI | 102219 | 10.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  | 229.06 | 0
CPOS | 11.01.100 | 10.5 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ |  | 3.7 | 0
CPOS | 11.16.060 | 10.6 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ |  | 3.7 | 0
CPOS | 33.10.050 | 10.7 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² |  | 48.18 | 0
|  | 11 | COMBATE AO INCÊNDIO |  |  |  | 0
SIURB | 10.07.81 | 11.1 | HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UNID |  | 1 | 0
SINAPI | 97599 | 11.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID |  | 15 | 0
CPOS | 50.10.084 | 11.3 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO 20 BC - CAPACIDADE DE 12 KG | UNID |  | 2 | 0
CPOS | 50.10.100 | 11.4 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UNID |  | 8 | 0
CPOS | 97.02.194 | 11.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME E ALERTA | UNID |  | 11 | 0
CPOS | 97.02.195 | 11.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2, S9) | UNID |  | 35 | 0
CPOS | 97.02.195 | 11.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S3) | UNID |  | 17 | 0
CPOS | 97.02.195 | 11.8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S12) | UNID |  | 8 | 0
CPOS | 97.02.195 | 11.9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (M1 E M2) | UNID |  | 2 | 0
|  | 12 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0
CPOS | 30.01.080 | 12.1 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, , ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | M |  | 10.2 | 0
SIURB | 17.05.25 | 12.2 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M |  | 11.3 | 0
SIURB | 17.05.24 | 12.3 | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M |  | 11.3 | 0
CPOS | 11.04.040 | 12.4 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL , MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M3 | M³ |  | 3.55 | 0
CPOS | 11.16.020 | 12.5 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M³ |  | 3.33 | 0
CPOS | 30.04.030 | 12.6 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODO TÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M² |  | 1.8 | 0
|  | 13 | QUADRA DE ESPORTES |  |  |  | 0
|  | 13.1 | REFORMA
SINAPI | 102362 | 13.1.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2”, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M² |  | 164.12 | 0
CPOS | 35.01.160 | 13.1.2 | TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE | UNID |  | 2 | 0
CPOS | 35.01.150 | 13.1.3 | TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO | CJ |  | 1 | 0
SIURB | 170357 | 13.1.4 | QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA – BASQUETE, VÔLEI E FUTSAL | UNID |  | 3 | 0
SINAPI | 100749 | 13.1.5 | ESTRUTURA METÁLICA – PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M² |  | 130.8 | 0
CPOS | 24.02.270 | 13.1.6 | PORTÃO DE 2 FOLHAS, TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ACIMA DE 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M² |  | 7 | 0
SINAPI | 99814 | 13.1.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M² |  | 626 | 0
CPOS | 32.07.160 | 13.1.8 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | CM3 |  | 48777 | 0
CPOS | 04.01.100 | 13.1.9 | Retirada de cerca | M |  | 42 | 0
SINAPI | 100749 | 13.1.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² |  | 129.2 | 0
CPOS | 33.10.050 | 13.1.11 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² |  | 244.2 | 0
|  | 13.2 | LIGAÇÃO DOS REFLETORES
CPOS | 37.04.290 | 13.2.1 | CAIXA DE COMANDO 30X40X20 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UNID |  | 1 | 0
SINAPI | 93666 | 13.2.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID |  | 4 | 0
SINAPI | 93661 | 13.2.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID |  | 4 | 0
CPOS | 38.01.120 | 13.2.4 | ELETRODUTO 2" - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIO | UNID |  | 3 | 0
SINAPI | 93014 | 13.2.5 | LUVA 2" - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALADA | UNID |  | 2 | 0
SINAPI | 93020 | 13.2.6 | CURVA 2" - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALADA | UNID |  | 5 | 0
SINAPI | 39132 | 13.2.7 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO EM ELETRODUTO TIPO D COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UNID |  | 10 | 0
CPOS | 38.13.020 | 13.2.8 | MANGUEIRA CORRUGADA 2" - ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M |  | 70 | 0
CPOS | 38.13.030 | 13.2.9 | MANGUEIRA CORRUGADA 3" - ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS | M |  | 70 | 0
CPOS | 39.03.174 | 13.2.10 | CABO FLEXÍVEL 4MM-CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C. | M |  | 330 | 0
CPOS | 39.03.182 | 13.2.11 | CABO FLEXÍVEL 10MM | M |  | 10 | 0
CPOS | 41.12.210 | 13.2.12 | Projetor LED modular de 150 a 200W | UNID |  | 12 | 0
SINAPI | 101902 | 13.2.13 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1 | 0
CPOS | 40.12.200 | 13.2.14 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A | UN |  | 1 | 0
|  | 14 | REFORMA DOS VESTIÁRIOS |  |  |  | 0
CPOS | 03.04.020 | 14.1 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² |  | 10.13 | 0
CPOS | 03.01.250 | 14.2 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² |  | 27.21 | 0
CPOS | 04.09.020 | 14.3 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M² |  | 2.4 | 0
SINAPI | 87246 | 14.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | M² |  | 15 | 0
CPOS | 18.06.410 | 14.5 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M² |  | 15 | 0
CPOS | 18.06.102 | 14.6 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M² |  | 2.8 | 0
CPOS | 18.06.410 | 14.7 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M² |  | 2.8 | 0
SINAPI | 92005 | 14.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL UM ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID |  | 2 | 0
CPOS | 44.01.100 | 14.9 | LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA | UNID |  | 4 | 0
CPOS | 44.03.480 | 14.10 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN |  | 4 | 0
CPOS | 44.20.240 | 14.11 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1´ X 1 1/2´ | UNID |  | 4 | 0
CPOS | 25.02.060 | 14.12 | PORTA/PORTINHOLA EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² |  | 5.19 | 0
SINAPI | 94807 | 14.13 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | UND |  | 2 | 0
CPOS | 18.06.142 | 14.14 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA E ASSENTAMENTO | M² |  | 17 | 0
CPOS | 18.06.410 | 14.15 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | M² |  | 17 | 0
CPOS | 04.09.020 | 14.16 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² |  | 0.48 | 0
CPOS | 23.20.040 | 14.17 | Recolocação de folhas de porta ou janela | UN |  | 1 | 0
CPOS | 23.20.040 | 14.18 | Recolocação de folhas de porta ou janela | UN |  | 1 | 0
SINAPI | 97622 | 14.19 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ |  | 4.68 | 0
SINAPI | 93188 | 14.20 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 2.4 | 0
SINAPI | 87246 | 14.21 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² |  | 29.7 | 0
CPOS | 18.06.410 | 14.22 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² |  | 34.15 | 0
CPOS | 18.06.102 | 14.23 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² |  | 4.45 | 0
CPOS | 24.20.120 | 14.24 | Batente em chapa dobrada para portas | M |  | 8.4 | 0
|  | 15 | ÁREA DE SERVIÇO |  |  |  | 0
CPOS | 04.09.020 | 15.1 | RETIRADA DE BARRA DE FERRO PARA REPARO – MÃO DE OBRA | M² |  | 1 | 0
SINAPI | 88315 | 15.2 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 6 | 0
CPOS | 24.02.070 | 15.3 | BARRA DE FERRO PARA REPARO DE ESQUADRIA METÁLICA E MÃO DE OBRA PARA RELOCAÇÃO | M² |  | 0.2 | 0
CPOS | 03.03.060 | 15.4 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² |  | 27.5 | 0
CPOS | 03.04.040 | 15.5 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | M |  | 17.25 | 0
CPOS | 18.06.102 | 15.6 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² |  | 27.5 | 0
SINAPI | 88648 | 15.7 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M |  | 17.25 | 0
CPOS | 18.06.410 | 15.8 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² |  | 27.5 | 0
CPOS | 18.06.530 | 15.9 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | M |  | 17.25 | 0
CPOS | 04.09.020 | 15.10 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² |  | 1 | 0
SINAPI | 88315 | 15.11 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 6 | 0
CPOS | 24.02.070 | 15.12 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² |  | 1.68 | 0
|  | 16 | ALAMBRADO DIVISA |  |  |  | 0
CPOS | 11.01.100 | 16.1 | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA | M³ |  | 3 | 0
CPOS | 11.16.060 | 16.2 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ |  | 3 | 0
CPOS | 09.01.030 | 16.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² |  | 22.38 | 0
SINAPI | 98522 | 16.4 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M |  | 85 | 0
|  | 17 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
CPOS | 04.09.020 | 17.1 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² |  | 60 | 0
SINAPI | 102180 | 17.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² |  | 42.2 | 0
SBC | 023310 | 17.3 | FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS | m² |  | 42.4 | 0
CPOS | 33.11.050 | 17.4 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² |  | 84.4 | 0
CPOS | 24.01.120 | 17.5 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro | m² |  | 20.75 | 0
FDE | 06.03.017 | 17.6 | BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA | UN |  | 3 | 0
SINAPI | 102189 | 17.7 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN |  | 3 | 0
|  | 18 | PAISAGISMO |  |  |  | 0
CPOS | 34.13.011 | 18.1 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm | UN |  | 6 | 0
CPOS | 34.01.020 | 18.2 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² |  | 665 | 0
CPOS | 34.02.100 | 18.3 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² |  | 665 | 0
CPOS | 11.01.100 | 18.4 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ |  | 5 | 0
|  | 19 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  | 0
CPOS | 02.09.030 | 19.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² |  | 405 | 0
CPOS | 54.01.010 | 19.2 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² |  | 405 | 0
CPOS | 11.18.040 | 19.3 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ |  | 8.1 | 0
CPOS | 11.01.130 | 19.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ |  | 28.35 | 0
CPOS | 11.16.020 | 19.5 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | m³ |  | 28.35 | 0
|  | 20 | PINTURA |  |  |  | 0
SIURB | 158001 | 20.1 | PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA – INTERNA | M² |  | 700.16 | 0
SIURB | 158005 | 20.2 | TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA – EXTERNA | M² |  | 369.5 | 0
CPOS | 33.11.050 | 20.3 | ESMALTE A BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M² |  | 44.52 | 0
SIURB | 158005 | 20.4 | TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA | m² |  | 337 | 0
|  | 21 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0
CPOS | 55.01.020 | 21.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² |  | 648 | 0
CPOS | 05.07.040 | 21.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ |  | 21 | 0
[5 empty] | TOTAL S/BDI |  | 0
[5 empty] | BDI | XX,XX | #VALUE!
[5 empty] | TOTAL C/BDI |  | #VALUE!
Paraguaçu Paulista, XX de XXXXXX de XXXX
EMPRESA
CNPJ

## CRONOGRAMA
LOGO |  | EMPRESA AQUI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | BDI | XX,XX
OBRA: CONCLUSÃO REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI | [7 empty] | BASE DE DADOS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA | [7 empty] | XXXXXXXX
DATA: XX/XX/XXXX
FÍSICO FINANCEIRO (em %)
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
|  | VALOR (R$) | ÍNDICE | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | GRANILITE | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | FACHADA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ALAMBRADO FRONTAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ALVENARIA DE FECHAMENTO (JANELAS PALCO) | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PISO (PALCO E CAMARINS) | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | CAMPO DE BOCHA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | COMBATE AO INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | ACESSIBILIDADE | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | QUADRA DE ESPORTES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | REFORMA DOS VESTIÁRIOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | ÁREA DE SERVIÇO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | ALAMBRADO DIVISA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | PAISAGISMO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | PASSEIO PÚBLICO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | PINTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | LIMPEZA GERAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL SEM BDI | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL DO BDI | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COM BDI | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
|  |  | 1º MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4°MÊS
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Paraguaçu Paulista, XX de XXXXXX de XXXX
___________________________________________________
EMPRESA
CNPJ