## Orçamento Sintético
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI |  |  |  | B.D.I. | 22% | Encargos Sociais
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE
BANCOS: | SINAPI - 09/2022 - São PauloSBC - 11/2022 - São PauloSICRO3 - 07/2022 - São Paulo - São Paulo ORSE - 08/2022 - SergipeSEDOP - 09/2022 - ParáSETOP - 06/2022 - MinasGeraisIOPES - 09/2022 - Espírito SantoSIURB - 07/2022 - São PauloSIURB INFRA - 07/2022 - São PauloSUDECAP - 08/2022 - Minas GeraisCPOS - 08/2022 - São PauloFDE - 07/2022 - São PauloEMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
DATA: 24/11/2021
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE |  |  |  | 292673.62
1.1 | 16.13.130 | CPOS | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 982 | 185.91 | 182563.62
1.2 | 100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 4200 | 11.54 | 48468
1.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 980 | 57.62 | 56467.6
1.4 | 07.60.061 | FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | m² | 980 | 5.28 | 5174.4
2 |  |  | AVCB BOMBEIRO |  |  |  | 98628.904
2.1 | 06.03.100 | FDE | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 16.85 | 565.09 | 9521.7665
2.2 | 06.03.101 | FDE | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 62.05 | 618.35 | 38368.6175
2.3 | 06.03.111 | FDE | CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 25 | 1008.72 | 25218
2.4 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 6 | 67.06 | 402.36
2.5 | 04.09.020 | CPOS | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 4 | 26.2 | 104.8
2.6 | 25.02.020 | CPOS | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 8 | 1116.01 | 8928.08
2.9 | 50.01.330 | CPOS | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 6 | 2680.88 | 16085.28
3 |  |  | ELETRICA |  |  |  | 66839.765
3.1 | 50.05.270 | CPOS | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 | 727.09 | 727.09
3.2 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 6 | 220.82 | 1324.92
3.3 | 09.05.089 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1 | 1049.95 | 1049.95
3.4 | 09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 6 | 407.51 | 2445.06
3.5 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 17 | 59.19 | 1006.23
3.6 | 38.04.040 | CPOS | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 300 | 33.97 | 10191
3.7 | 39.03.160 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 700 | 3.05 | 2135
3.8 | 50.05.230 | CPOS | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 6 | 302.93 | 1817.58
3.9 | 10327 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Un | 60 | 5.46 | 327.6
3.10 | 060214 | SBC | LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM | UN | 5 | 120.8 | 604
3.11 | 160663 | IOPES | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência | und | 1 | 512.17 | 512.17
3.12 | 39.21.234 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 100 | 35.63 | 3563
3.13 | 39.24.154 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 100 | 28.93 | 2893
3.14 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 31.45 | 754.8
3.14 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 200 | 30.41 | 6082
3.15 | 101375 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.15 | 4815.9 | 722.385
3.15 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 30 | 169.47 | 5084.1
3.16 | 41.02.562 | CPOS | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | UN | 60 | 90.29 | 5417.4
3.17 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 200 | 30.41 | 6082
3.18 | 39.02.016 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 | 4.23 | 846
3.19 | 39.02.010 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 | 3.29 | 658
2.10 | 090160 | SIURB | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA | UN | 1 | 12596.48 | 12596.48
4 |  |  | HIDRAULICA |  |  |  | 96402.88
4.1 | 055010 | SBC | BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA | UN | 1 | 8151.52 | 8151.52
4.2 | 08.08.069 | FDE | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 | 2607.83 | 2607.83
4.3 | 50.01.330 | CPOS | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 1 | 2680.88 | 2680.88
4.5 | 46.07.070 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 200 | 273.99 | 54798
4.6 | 46.07.080 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 3 | 311.63 | 934.89
4.7 | 08.08.012 | FDE | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 1 | 875.3 | 875.3
4.8 | 7107375 | SICRO3 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 1 | 23776.28 | 23776.28
4.9 | 47.01.080 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | UN | 1 | 595.18 | 595.18
4.10 | 47.01.070 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 1 | 389.96 | 389.96
4.11 | 47.05.060 | CPOS | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 2 | 465.01 | 930.02
4.12 | 7787 | ORSE | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 2 | 74.62 | 149.24
4.13 | 26.03.070 | CPOS | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 1 | 513.78 | 513.78
5 |  |  | DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO |  |  |  | 53951.76
5.1 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m³ | 40 | 185.78 | 7431.2
5.2 | 020126 | SBC | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | m³ | 180 | 117.56 | 21160.8
5.3 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 40 | 71.21 | 2848.4
5.4 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 40 | 483.84 | 19353.6
5.5 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 40 | 72.26 | 2890.4
5.6 | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 48 | 5.57 | 267.36
6 |  |  | MURETAS |  |  |  | 18602.4264
6.1 | 73844/002 | SINAPI | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | m³ | 21.84 | 719.96 | 15723.9264
6.2 | 12.01.021 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 50 | 57.57 | 2878.5
7 |  |  | REFORMA DA COZINHA |  |  |  | 18367.223
7.1 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora ( 81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO) | m² | 81 | 28.29 | 2291.49
7.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ( 81 METROS DE PAREDE, E 31,5 CENTIMETROS DO PISO) | m² | 112.5 | 54.48 | 6129
7.4 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples ( RAMPA EM FRENTE AO REFEITÓRIO) | m³ | 0.5 | 185.78 | 92.89
7.5 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 5.4 | 437.33 | 2361.582
7.6 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 776.36 | 776.36
7.7 | 44.02.062 | CPOS | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 2.7 | 757.43 | 2045.061
7.8 | 25.02.020 | CPOS | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 4 | 1116.01 | 4464.04
7.9 | 04.02.140 | CPOS | Retirada de estrutura metálica | KG | 50 | 2.04 | 102
7.10 | 04.09.020 | CPOS | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 4 | 26.2 | 104.8
8 |  |  | DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM |  |  |  | 10830.9346
8.1 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m³ | 14.62 | 185.78 | 2716.1036
8.2 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 14.62 | 483.84 | 7073.7408
8.3 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 14.62 | 71.21 | 1041.0902
9 |  |  | PINTURA FINAL |  |  |  | 35082
9.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 950 | 17.03 | 16178.5
9.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 982 | 19.25 | 18903.5
|  |  | ENERGIA SOLAR |  |  |  | 157536.1
9.2 | COTAÇÃO | PROPRIO | KIT COMPLETO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA GERAÇÃO DE 5.000KW MÊS MÍNIMO, COM DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 | 157536.1 | 157536.1
|  |  |  | Total sem BDI |  | 691379.513
|  |  |  | Total do BDI |  | 152103.4929
|  |  |  | Total Geral c/ bdi |  | 843483.0059
|  |  |  | Item de cotação |  | 157536.1
|  |  |  | Total Geral c/ bdi/ COTAÇÃO |  | 1001019.1059
EDI JOSÉ DA SILVA CAUA189488-9 ARQUITETO DIVISÃO DE ENGENHARIA

## Planilha2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA EMEF. PROF ANTÔNIO MAZZEI
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE Nº 200- VILA AFFINE
REGIME: EMPREITADA GLOBAL
Bancos | SINAPI - 09/2022 - São PauloSBC - 11/2022 - São PauloSICRO3 - 07/2022 - São Paulo - São Paulo ORSE - 08/2022 - SergipeSEDOP - 09/2022 - ParáSETOP - 06/2022 - MinasGeraisIOPES - 09/2022 - Espírito SantoSIURB - 07/2022 - São PauloSIURB INFRA - 07/2022 - São PauloSUDECAP - 08/2022 - Minas GeraisCPOS - 08/2022 - São PauloFDE - 07/2022 - São PauloEMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro
PRAZO: 02MESES
Data: 26 Julho de 2022
FISICO FINANCEIRO (EM% R$)
|  | COBERTURA TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE | AVCB BOMBEIRO | ELETRICA | HIDRAULICA | DEMOLIÇÃO, ATERRO E CONCRETO | MURETAS | REFORMA DA COZINHA | DEMOLIÇÃO REATERRO E CONCRETAGEM CALÇADA+ RAMPAS | PINTURA FINAL | ENERGIA SOLAR | VALOR TOTAL
|  | 292673.62 | 98628.904 | 66839.765 | 96402.88 | 53951.76 | 18602.4264 | 18367.223 | 10830.9346 | 35082 | 157536.1 | 691379.513
1º MÊS | VALOR | 146336.81 | 49314.452 | 33419.8825 | 48201.44 | 26975.88 | 9301.2132 | 9183.6115 | 5415.4673 | 17541 | 78768.05 | 345689.7565
| (%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
2º MÊS | VALOR | 146336.81 | 49314.452 | 33419.8825 | 48201.44 | 26975.88 | 9301.2132 | 9183.6115 | 5415.4673 | 17541 | 78768.05 | 345689.7565
| (%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | 292673.62 | 98628.904 | 66839.765 | 96402.88 | 53951.76
RECURSO PRÓPRIO |  |  |  | VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI | [7 empty] | 691379.513
|  |  |  | VALOR DO BDI | [7 empty] | 152103.4929
|  |  |  | VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI | [7 empty] | 843483.0059
|  |  |  | ENERGIA SOLAR S/BDI COTAÇÃO | [7 empty] | 157536.1
|  |  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | 1001019.1059
PARAGUAÇU PAULISTA, 24 DE Novembro de 2022
Edi José da Silva Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9