## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA AEROPORTO S/N – JD AEROPORTO - PARAGUAÇU PAULISTA – SP
PROCESSO LICITATORIO:
CONTRATO:
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | U N | QUANT. | P.U. S/BDI | TOTAL
1.0 | BOMBA DE INCÊNDIO |  |  |  | 0
1.1 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 0 | 0
1.2 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 1 | 0 | 0
1.3 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H | UN | 1 | 0 | 0
1.4 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ | UN | 3 | 0 | 0
1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 3´ | UN | 3 | 0 | 0
1.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 1 | 0 | 0
1.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 3 | 0 | 0
1.8 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 1 | 0 | 0
2.0 | REGISTRO DE RECALQUE |  |  |  | 0
2.1 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS | UN | 1 | 0 | 0
2.2 | TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO, DN= 1 1/2´, COM CORRENTE | UN | 1 | 0 | 0
3.0 | TUBULAÇÕES |  |  |  | 0
3.1 | TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.2 | 0 | 0
3.2 | TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4 | 0 | 0
3.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 115.8 | 0 | 0
3.4 | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M² | 5.2 | 0 | 0
3.5 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M² | 5.2 | 0 | 0
3.6 | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M³ | 0.2 | 0 | 0
3.7 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 20 | 0 | 0
3.8 | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M² | 20 | 0 | 0
4.0 | HIDRANTES |  |  |  | 0
4.1 | ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) | UN | 1 | 0 | 0
4.2 | VÁLVULA GLOBO ANGULAR DE 45° EM BRONZE, DN= 2 1/2´ | UN | 2 | 0 | 0
4.3 | ESGUICHO LATÃO COM ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2´, JATO REGULÁVEL | UN | 2 | 0 | 0
4.4 | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2´ X 1 1/2´ | UN | 2 | 0 | 0
4.5 | CHAVE TIPO STORZ DUPLA EM LATÃO DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA, DE Ø 1 1/2´ OU 2 1/2´ | UN | 2 | 0 | 0
4.6 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0
4.7 | MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2´ (38 MM) | M | 120 | 0 | 0
4.8 | TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO, DN= 1 1/2´, COM CORRENTE | UN | 2 | 0 | 0
5.0 | SISTEMA DE ALARME CENTRAL E DETECÇÃO |  |  |  | 0
5.1 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1 | 0 | 0
5.2 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 2 | 0 | 0
5.3 | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UN | 2 | 0 | 0
6.0 | BOTOEIRAS |  |  |  | 0
6.1 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UN | 1 | 0 | 0
7.0 | DETECTORES |  |  |  | 0
7.1 | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO CONVENCIONAL, MODELO VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 1 | 0 | 0
7.2 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 15 | 0 | 0
8.0 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 0
8.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 0 | 0
8.2 | LUMINARIA BALIZADOR DE PAREDE QUADRADO LED 2,5W | UN | 5 | 0 | 0
9.0 | EXTINTORES |  |  |  | 0
9.1 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 2 | 0 | 0
9.2 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 4 | 0 | 0
10.0 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 0
10.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 10 | 0 | 0
10.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 15 | 0 | 0
10.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UN | 10 | 0 | 0
10.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 50 | 0 | 0
10.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 35 | 0 | 0
11.0 | INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCENDIO |  |  |  | 0
11.1 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 180 | 0 | 0
11.2 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 60 | 0 | 0
11.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 2 | 0 | 0
11.4 | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40X40X40CM C/ TAMPA | UN | 2 | 0 | 0
12.0 | EQUIPAMENTOS ELETRICOS |  |  |  | 0
12.1 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 50 | 0 | 0
12.2 | TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 5 | 0 | 0
12.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M | 300 | 0 | 0
12.4 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 24 | 0 | 0
12.5 | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 8 | 0 | 0
12.6 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 75 | 0 | 0
13.0 | CENTRAL GLP |  |  |  | 0
13.1 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 0 | 0
13.2 | CENTRAL GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45KG | CJ | 1 | 0 | 0
14.0 | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 0
14.1 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO | M² | 13.86 | 0 | 0
14.2 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,40 A 1,60 M | CJ | 4 | 0 | 0
15.0 | TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 0
15.1 | FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBICO BIODIGESTOR 10.000L FUNDO CONICO POLIETILENO PARA 450 PESSOAS DIA | UN | 5 | 0 | 0
15.2 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
| BDI (%) |  |  | 0% | 0
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 0
________________________________
EMPRESA
CNPJ

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA AEROPORTO S/N – JD AEROPORTO - PARAGUAÇU PAULISTA – SP
PROCESSO LICITATORIO:
CONTRATO:
DATA:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | TOTAL
|  | VALOR (R$) | ÍNDICE | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO
1.0 | BOMBA DE INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
2.0 | REGISTRO DE RECALQUE | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
3.0 | TUBULAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
4.0 | HIDRANTES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
5.0 | SISTEMA DE ALARME CENTRAL E DETECÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | 100% | 0
6.0 | BOTOEIRAS | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | 100% | 0
7.0 | DETECTORES | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | 100% | 0
8.0 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | 100% | 0
9.0 | EXTINTORES | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | 100% | 0
10.0 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | 100% | 0
11.0 | INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCENDIO | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
12.0 | EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
13.0 | CENTRAL GLP | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
14.0 | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
15.0 | TRATAMENTO DE ESGOTO | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | 100% | 0
17.0 | TOTAL COM BDI | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
FINANCEIRO NO MÊS (EM R$)
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO | [7 empty] | 0
_________________________
RENATO ALVES BOTELHO
CAU/SP A68216-0

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de obra: Construção de edifícios
ITEM COMPONENTE | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | ADOTADO | SITUAÇÃO
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3% | OK
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | OK
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.7% | Não OK
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.01% | OK
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.9% | OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN) | Conforme legislação especifica |  |  | 5%
Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI ADOTADO = | 21% |  | OK
NOTA:
BDI ADOTADO: 3,00% (COFINS) + 0,65% (PIS) + 3,50% (ISS PREF. PARAGUAÇU) + 2,00% ( REF. DESONERAÇÃO) = 9,15%
DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO
CONTRATO DE REPASSE: 215.004-88/2006
LOCAL: AVENIDA AEROPORTO S/N – JD AEROPORTO - PARAGUAÇU PAULISTA – SP
________________________________
RENATO ALVES BOTELHO
ARQUITETO – CAU A68216-0
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nr. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamento. Para empresas do setor da Construção Civil deverão ser acrescentados 2 % no item "Tributos". A desoneração recai sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.