## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA MODELO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA NOVA III
LOCAL: RUA ALMEIDA JUNIOR S/N
LICITAÇÃO:
DATA:14/02/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 0 | 0
1.2 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M | 88.9 | 0 | 0
1.3 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 0 | 0
1.4 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
1.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 8 | 0 | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 61.83 | 0 | 0
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 40.22 | 0 | 0
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 31.82 | 0 | 0
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 31.82 | 0 | 0
3.0 | COBERTURA |  |  |  | 0
3.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 3443.28 | 0 | 0
3.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 286.94 | 0 | 0
3.3 | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | m² | 29.83 | 0 | 0
3.4 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM | M | 26.83 | 0 | 0
3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 59.88 | 0 | 0
3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 28.1 | 0 | 0
3.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 6.68 | 0 | 0
4.0 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
4.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | M | 208 | 0 | 0
4.2 | LASTRO DE BRITA | m³ | 1.38 | 0 | 0
4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 218.32 | 0 | 0
4.4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 903.48 | 0 | 0
4.5 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 369.03 | 0 | 0
4.6 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 20.23 | 0 | 0
5.0 | ESTRUTURA |  |  |  | 0
5.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 317.39 | 0 | 0
5.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 1454.95 | 0 | 0
5.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 594.28 | 0 | 0
5.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 18.78 | 0 | 0
5.5 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 303.42 | 0 | 0
5.6 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 152.2 | 0 | 0
6.0 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  | 0
6.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | m² | 790.91 | 0 | 0
6.2 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANÍTICA, 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO | m² | 19.38 | 0 | 0
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
7.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 194.49 | 0 | 0
7.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 1.6 | 0 | 0
7.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m² | 1.6 | 0 | 0
8.0 | PISOS |  |  |  | 0
8.1 | LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 234.35 | 0 | 0
8.2 | ADENSAMENTO E REGULARIZACAO DE PISO-ESP.2CM-1:3:5 | m² | 234.35 | 0 | 0
8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 234.35 | 0 | 0
8.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 204.25 | 0 | 0
8.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 219.72 | 0 | 0
8.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022(PASSEIO EXTERNO) | m² | 335.39 | 0 | 0
8.7 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | m² | 63.76 | 0 | 0
8.8 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 29.9 | 0 | 0
8.9 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | M | 11.96 | 0 | 0
8.10 | SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 27.45 | 0 | 0
9.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
9.1 | CHAPISCO | m² | 1902.5 | 0 | 0
9.2 | EMBOÇO COMUM | m² | 1902.5 | 0 | 0
9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 219.19 | 0 | 0
10.0 | PINTURA |  |  |  | 0
10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1194.11 | 0 | 0
10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 937.26 | 0 | 0
10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 937.26 | 0 | 0
10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 764.1 | 0 | 0
10.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 122.85 | 0 | 0
11.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
11.1 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 0 | 0
11.2 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 0 | 0
11.3 | PORTA LISA DE MADEIRA COMPENSADA PARA VERNIZ, INCLUSIVE BATENTE (15 X 3,5)CM E GUARNICOES (5 X 1)CM, NA DIMENSAO DE (1,00 X 2,10) M | UN | 1 | 0 | 0
11.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DEACABAMENTO MEDIO | UN | 25 | 0 | 0
11.5 | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 6.09 | 0 | 0
12.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 28.36 | 0 | 0
12.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA | m² | 1.6 | 0 | 0
12.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO | m² | 12.43 | 0 | 0
12.4 | BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO | UN | 1 | 0 | 0
13.1 | PEITORIL EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 33.75 | 0 | 0
13.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 17.43 | 0 | 0
13.3 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 29.24 | 0 | 0
13.4 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 2.84 | 0 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 0
12.1 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA | UN | 1 | 0 | 0
12.2 | IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UN | 37 | 0 | 0
12.3 | IL-68 LUMINÁRIA C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X16W) | UN | 8 | 0 | 0
12.4 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 0 | 0
12.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 0 | 0
12.6 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 250 W/400 W | UN | 2 | 0 | 0
12.7 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0
12.8 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 68 | 0 | 0
12.9 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 0 | 0
12.10 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 10 | 0 | 0
12.11 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 57 | 0 | 0
12.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 33 | 0 | 0
12.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 | 0 | 0
12.15 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 4 | 0 | 0
12.16 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 3 | 0 | 0
13.0 | INSTALAÇÃO TELEFONICA E TV |  |  |  | 0
13.1 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 9 | 0 | 0
13.2 | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 40 | 0 | 0
13.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 0 | 0
13.4 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 0 | 0
13.5 | ESPELHO PLASTICO 4X2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0
13.6 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES (RACK) | M | 3 | 0 | 0
14.0 | REDE LOGICA |  |  |  | 0
14.1 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 42 | 0 | 0
14.2 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 12 | 0 | 0
14.3 | ESPELHO PLASTICO 4X2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 0 | 0
14.4 | CABO DE REDE CAT 5E, 24AWG, CAIXA 305M, ISOLAMENTO DE POLIOLEFINA COM DIAMETRO NOMINAL DE 0,9MM, CAPA EXTERNA EM MATERIAL NÃO PROPAGANTE A CHAMAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TIA-568-C.2, ROHS, ISSO/IEC 11801, UL 444, E CERTIFICAÇÕES, UI VERIFIED E257905, ETL 4 CONEXÕES 3075278-003, ISO9001/ISO14001 A 1969/A10659, ANATEL 00036-008-00256 | M | 480 | 0 | 0
15.0 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS |  |  |  | 0
15.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 0 | 0
15.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0
15.3 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 5 | 0 | 0
15.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 0 | 0
15.5 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 13 | 0 | 0
15.6 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 13 | 0 | 0
15.7 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0
15.8 | PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2,75 L/H | UN | 1 | 0 | 0
15.9 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) COMPLETA - CEF PROJETO | UN | 13.2 | 0 | 0
15.10 | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | UN | 2.7 | 0 | 0
15.11 | PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (50X50CM). MARCA PALMETAL OU SIMILAR. | UN | 1 | 0 | 0
15.12 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 12 | 0 | 0
15.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 0 | 0
15.14 | TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ OU 3/4´ | UN | 10 | 0 | 0
15.15 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0
16.0 | SANITARIOS ACESSIVEIS |  |  |  | 0
16.1 | BR-01 BACIA PI SANITARIO ACESSÍVEL | CJ | 4 | 0 | 0
16.2 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSÍVEL | CJ | 4 | 0 | 0
16.3 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | UN | 1 | 0 | 0
17.0 | METÁIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
17.1 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0
17.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 0 | 0
17.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | 0 | 0
17.4 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5 | 0 | 0
17.5 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0
17.6 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 0 | 0
18.0 | PONTOS DE HIDRÁULICA |  |  |  | 0
18.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 34 | 0 | 0
18.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, INCLUSOSRASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019 | UN | 6 | 0 | 0
18.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | un | 34 | 0 | 0
18.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt | 6 | 0 | 0
19.0 | REDE EXTERNA |  |  |  | 0
19.1 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 18 | 0 | 0
19.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 30.4 | 0 | 0
19.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 152.5 | 0 | 0
20.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 0
20.1 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 3 | 0 | 0
20.2 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 2 | 0 | 0
20.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 5 | 0 | 0
20.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 30 | 0 | 0
20.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 0 | 0
20.6 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM | UN | 18 | 0 | 0
21.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 0
21.1 | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | m | 4.4 | 0 | 0
21.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 309.25 | 0 | 0
21.3 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | M3 | 39.58 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 0
|  |  |  | BDI | 0
|  |  |  | DESCONTO | 0
0
_________________________
EMPRESA
CNPJ

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA NOVA III
LOCAL: RUA ALMEIDA JUNIOR S/N
LICITAÇÃO:
DATA:14/02/2023 | 2023-02-14 | #REF!
FÍSICO FINANCEIRO (EM %)
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
|  | VALOR (R$) | INCIDICE | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | #REF! | #REF! | 61.5% | #REF! | 5.5% | #REF! | 5.5% | #REF! | 5.5% | #REF! | 5.5% | #REF! | 5.5% | #REF! | 5.5% | #REF! | 5.5% | #REF!
2 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | 100% | #REF!
3 | COBERTURA | #REF! | #REF! | [6 empty] | 100% | #REF!
4 | FUNDAÇÃO | #REF! | #REF! | 100% | #REF!
5 | ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  |  | 40% | #REF! | 60% | #REF!
6 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | #REF! | #REF! |  |  | 50% | #REF! | 50% | #REF!
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #REF! | #REF! | 75% | #REF! |  |  |  |  | 25% | #REF!
8 | PISOS | #REF! | #REF! | [6 empty] | 9% | #REF! | 11% | #REF! | 30% | #REF! | 40% | #REF! | 10% | #REF!
9 | REVESTIMENTOS | #REF! | #REF! |  |  | 6% | #REF! | 14% | #REF! | 30% | #REF! | 50% | #REF!
10 | PINTURA | #REF! | #REF! | [12 empty] | 60% | #REF! | 40% | #REF!
11 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! | [10 empty] | 70% | #REF! | 10% | #REF! | 20% | #REF!
12 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 5% | #REF! | 5% | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 20% | #REF! | 10% | #REF!
13 | INSTALAÇÃO TELEFONICA E TV | #REF! | #REF! | [6 empty] | 13% | #REF! | 25% | #REF! | 15% | #REF! | 32% | #REF! | 15% | #REF!
14 | REDE LOGICA | #REF! | #REF! | [6 empty] | 10% | #REF! | 23% | #REF! | 33% | #REF! | 27% | #REF! | 7% | #REF!
15 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | #REF! | #REF! | [6 empty] | 17% | #REF! |  |  | 30% | #REF! | 33% | #REF! | 20% | #REF!
16 | SANITARIOS ACESSIVEIS | #REF! | #REF! | [12 empty] | 50% | #REF! | 50% | #REF!
17 | METÁIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | #REF! | #REF! | [8 empty] | 60% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF!
18 | PONTOS DE HIDRÁULICA | #REF! | #REF! | 5% | #REF! |  |  | 30% | #REF! | 40% | #REF! | 25% | #REF!
19 | REDE EXTERNA | #REF! | #REF! | [10 empty] | 35% | #REF! | 35% | #REF! | 30% | #REF!
20 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO | #REF! | #REF! | [14 empty] | 100% | #REF!
21 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | #REF! | #REF! | [14 empty] | 100% | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
RECURSOS DA UNIÃO
CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | TOTAL |  |  |  | #REF!
RENATO ALVES BOTELHO | [13 empty] | Paraguaçu Paulista, 14 fevereiro de 2023
CAU/SP A68216-0 | [13 empty] | LOCAL E DATA

## Planilha2
AGESUL - 06/2022 - Mato Grosso do Sul
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte
SINAPI - 01/2023 - São Paulo
SBC - 03/2023 - São Paulo
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SIURB - 07/2022 - São Paulo
CDHU/188 SP
FDE - 10/2022 - São Paulo
Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

## Planilha1
0.9 | 2.1 | 1.89
0.8 | 2.1 | 1.68
1.2 | 2.1 | 2.52
6.09