## ORÇAMENTO
LOGO |  | EMPRESA AQUI
OBRA : REFORMA NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | [5 empty] | B.D.I | %
LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP. |  |  |  | BANCOS
DATA: XX / XX /2023 |  |  |  | BANCOS
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item | Código | Banco | Descrição dos Serviços | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | BANHEIRO RECEPÇÃO |  |  |  | 0
1.1 |  |  | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 3 |  | 0
1.2 |  |  | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 3.19 |  | 0
1.3 |  |  | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 3 |  | 0
1.4 |  |  | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 2.5 |  | 0
1.5 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 1.5 |  | 0
1.6 |  |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 3.19 |  | 0
1.7 |  |  | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 0.2 |  | 0
1.8 |  |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.2 |  | 0
1.9 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 3.19 |  | 0
1.10 |  |  | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 3 |  | 0
2 |  |  | REFORÇO FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 40 |  | 0
2.2 |  |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 450.6 |  | 0
2.3 |  |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 5.54 |  | 0
2.4 |  |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 5.54 |  | 0
2.5 |  |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 5.04 |  | 0
2.6 |  |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0.15 |  | 0
2.7 |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 8.64 |  | 0
2.8 |  |  | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 19 |  | 0
3 |  |  | CALÇADA DOS FUNDOS |  |  |  | 0
3.1 |  |  | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.66 |  | 0
3.2 |  |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 1.8 |  | 0
3.3 |  |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0.27 |  | 0
3.4 |  |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.66 |  | 0
3.5 |  |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.66 |  | 0
3.6 |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 1.31 |  | 0
4 |  |  | REPARO ALVENARIA EXTERNA |  |  |  | 0
4.1 |  |  | Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência | m³ | 0.12 |  | 0
4.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 14.4 |  | 0
4.3 |  |  | Chapisco | m² | 14.4 |  | 0
4.4 |  |  | Reboco | m² | 14.4 |  | 0
4.5 |  |  | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 3 |  | 0
5 |  |  | AGUA E ESGOTO EXTERNO |  |  |  | 0
5.1 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 17 |  | 0
5.2 |  |  | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 17 |  | 0
6 |  |  | RECEPÇÃO |  |  |  | 0
6.1 |  |  | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.57 |  | 0
6.2 |  |  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.9 |  | 0
6.3 |  |  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 1.9 |  | 0
6.4 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 2.5 |  | 0
6.5 |  |  | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 21.8 |  | 0
6.6 |  |  | Chapisco | m² | 26.8 |  | 0
6.7 |  |  | Reboco | m² | 26.8 |  | 0
6.8 |  |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 2.85 |  | 0
7 |  |  | AMPLIAÇÃO DEPÓSITO |  |  |  | 0
7.1 |  |  | FUNDAÇÃO E CONTRAPISO |  |  |  | 0
7.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.88 |  | 0
7.1.2 |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 22.5 |  | 0
7.1.3 |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 3.36 |  | 0
7.1.4 |  |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 77.78 |  | 0
7.1.5 |  |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0.62 |  | 0
7.1.6 |  |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 4.93 |  | 0
7.1.7 |  |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.93 |  | 0
7.1.8 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 11.83 |  | 0
7.1.9 |  |  | Chapisco | m² | 29.4 |  | 0
7.1.10 |  |  | Reboco | m² | 29.4 |  | 0
7.1.11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 32.78 |  | 0
7.1.12 |  |  | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 23.52 |  | 0
7.1.13 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 66.36 |  | 0
7.2 |  |  | ELEVAÇÃO |  |  |  | 0
7.2.1 |  |  | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 79.67 |  | 0
7.2.2 |  |  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13.2 |  | 0
7.2.3 |  |  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 13.2 |  | 0
7.2.4 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 138 |  | 0
7.2.5 |  |  | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | m² | 20.92 |  | 0
7.2.6 |  |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.73 |  | 0
7.2.7 |  |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.73 |  | 0
7.2.8 |  |  | Chapisco | m² | 159.34 |  | 0
7.2.9 |  |  | Reboco | m² | 159.34 |  | 0
7.2.10 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 5.38 |  | 0
7.2.11 |  |  | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 3 |  | 0
7.2.12 |  |  | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 3 |  | 0
7.2.13 |  |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 2.8 |  | 0
7.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0
7.3.1 |  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 54.6 |  | 0
7.3.2 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 54.6 |  | 0
7.3.3 |  |  | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 64.31 |  | 0
8 |  |  | COZINHA NOVA |  |  |  | 0
8.1 |  |  | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 |  | 0
8.2 |  |  | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 1 |  | 0
8.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.25 |  | 0
8.4 |  |  | RETIRADA DE PISOS DE ARDOSIA | m² | 4.24 |  | 0
8.5 |  |  | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 0.22 |  | 0
8.6 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.4 |  | 0
8.7 |  |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 8 |  | 0
8.8 |  |  | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega | UN | 1 |  | 0
8.9 |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.95 |  | 0
8.10 |  |  | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | m³ | 0.22 |  | 0
8.11 |  |  | PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | m² | 4.24 |  | 0
8.12 |  |  | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 2.5 |  | 0
8.13 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 10 |  | 0
8.14 |  |  | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 0.02 |  | 0
8.15 |  |  | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 10.32 |  | 0
8.16 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0
8.17 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 29.48 |  | 0
8.18 |  |  | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.32 |  | 0
9 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0
9.1 |  |  | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 621.09 |  | 0
9.2 |  |  | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1097.44 |  | 0
9.3 |  |  | Verniz em superfície de madeira | m² | 13.86 |  | 0
9.4 |  |  | SERVICO EMPREITADO-PINTURA EM TINTA CERAMICA | m² | 317.46 |  | 0
9.5 |  |  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 263.66 |  | 0
10 |  |  | BANHEIRO FEM. MASC. E PNE |  |  |  | 0
10.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 0
10.1.1 |  |  | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 7 |  | 0
10.1.2 |  |  | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 7 |  | 0
10.1.3 |  |  | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 1.5 |  | 0
10.1.4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 6.55 |  | 0
10.1.5 |  |  | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 73.06 |  | 0
10.1.6 |  |  | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 1.2 |  | 0
10.2 |  |  | HIDRAULICA |  |  |  | 0
10.2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 5.64 |  | 0
10.2.2 |  |  | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 24.1 |  | 0
10.2.3 |  |  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 23.3 |  | 0
10.2.4 |  |  | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 22.5 |  | 0
10.2.5 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 22.2 |  | 0
10.2.6 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 22.8 |  | 0
10.2.7 |  |  | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 7 |  | 0
10.2.8 |  |  | Canopla para válvula de descarga | UN | 7 |  | 0
10.2.9 |  |  | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | UN | 2 |  | 0
10.3 |  |  | FUNDAÇÃO, CONTRAPISO E PISO |  |  |  | 0
10.3.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.35 |  | 0
10.3.2 |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 |  | 0
10.3.3 |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.92 |  | 0
10.3.4 |  |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 33.1 |  | 0
10.3.5 |  |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0.46 |  | 0
10.3.6 |  |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 2.1 |  | 0
10.3.7 |  |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2.1 |  | 0
10.3.8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 6.7 |  | 0
10.3.9 |  |  | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 2.15 |  | 0
10.3.10 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 22.95 |  | 0
10.4 |  |  | ELEVAÇÃO |  |  |  | 0
10.4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 19.6 |  | 0
10.4.2 |  |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 104 |  | 0
10.4.3 |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 7.8 |  | 0
10.4.4 |  |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.3 |  | 0
10.4.5 |  |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.3 |  | 0
10.4.6 |  |  | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 6.25 |  | 0
10.4.7 |  |  | Chapisco | m² | 39.2 |  | 0
10.4.8 |  |  | Reboco | m² | 39.2 |  | 0
10.4.9 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 61.38 |  | 0
10.5 |  |  | PORTAS E JANELAS |  |  |  | 0
10.5.1 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | 0
10.5.2 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0
10.5.3 |  |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.84 |  | 0
10.5.4 |  |  | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | m² | 3 |  | 0
10.6 |  |  | APARELHOS, PEDRAS E METAIS |  |  |  | 0
10.6.1 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 |  | 0
10.6.2 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0
10.6.3 |  |  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0
10.6.4 |  |  | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0
10.6.5 |  |  | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 30.25 |  | 0
10.6.6 |  |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0
10.6.7 |  |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0
10.6.8 |  |  | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 |  | 0
10.6.9 |  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0
10.6.10 |  |  | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.2 |  | 0
10.6.11 |  |  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 0
10.6.12 |  |  | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 7 |  | 0
10.6.13 |  |  | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 3 |  | 0
10.6.14 |  |  | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0
10.6.15 |  |  | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 4 |  | 0
10.6.16 |  |  | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 6 |  | 0
11 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0
11.1 |  |  | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | m² | 324 |  | 0
11.2 |  |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 324 |  | 0
12 |  |  | ELÉTRICA E REDE |  |  |  | 0
12.1 |  |  | ELETROCALHAS, TUBULAÇÕES, CONDULETES E QUADROS |  |  |  | 0
12.1.1 |  |  | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 62 |  | 0
12.1.2 |  |  | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | UN | 38 |  | 0
12.1.3 |  |  | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 168 |  | 0
12.1.4 |  |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 41 |  | 0
12.1.5 |  |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 40 |  | 0
12.1.6 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR WEG QDW02 8 DISJUNTOR DIN | UN | 1 |  | 0
12.1.7 |  |  | MINI RACK 6UX450MM | UN | 1 |  | 0
12.2 |  |  | CABOS E TOMADAS |  |  |  | 0
12.2.1 |  |  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 475.68 |  | 0
12.2.2 |  |  | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 21 |  | 0
12.2.3 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 435.9 |  | 0
12.2.4 |  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41 |  | 0
13 |  |  | FACHADA |  |  |  | 0
13.1 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  | 0
13.1.1 |  |  | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | UN | 24 |  | 0
13.1.2 |  |  | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 11 |  | 0
13.1.3 |  |  | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | UN | 8 |  | 0
13.1.4 |  |  | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 22 |  | 0
13.1.5 |  |  | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 22 |  | 0
13.1.6 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 137 |  | 0
13.1.7 |  |  | Luminária LED redonda para piso/parede, potência 6W - bivolt | UN | 6 |  | 0
13.1.8 |  |  | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 3 |  | 0
13.1.9 |  |  | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 16 |  | 0
13.2 |  |  | DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 0
13.2.1 |  |  | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 0.72 |  | 0
13.2.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.24 |  | 0
13.2.3 |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 16 |  | 0
13.2.4 |  |  | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | m² | 34.97 |  | 0
13.2.5 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 379.4 |  | 0
13.2.6 |  |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 5.42 |  | 0
13.2.7 |  |  | Chapisco | m² | 80.34 |  | 0
13.2.8 |  |  | Reboco | m² | 80.34 |  | 0
13.2.9 |  |  | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 4.55 |  | 0
13.2.10 |  |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 147.65 |  | 0
13.2.11 |  |  | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 13.2 |  | 0
13.2.12 |  |  | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 |  | 0
13.2.13 |  |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 11 |  | 0
13.2.14 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 7.7 |  | 0
14 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 0
14.1 |  |  | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 3 |  | 0
14.2 |  |  | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 3 |  | 0
14.3 |  |  | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 24 |  | 0
14.4 |  |  | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro | CJ | 1 |  | 0
15 |  |  | LIMPEZA |  |  |  | 0
15.1 |  |  | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 22 |  | 0
16 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
16.1 |  |  | Placa de identificação para obra | m² | 2 |  | 0
| Paraguaçu Paulista, 06 de Abril de 2023 |  |  |  | Total sem BDI |  | 0
[5 empty] | BDI | % | #VALUE!
[5 empty] | Total Geral |  | #VALUE!
_______________________________________________________________ Eng.º Everton dos Santos Cabral CREA: 5070723725

## CRONOGRAMA
LOGO |  | EMPRESA AQUI
OBRA : REFORMA NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | [10 empty] | B.D.I | %
LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP. | [7 empty] | BANCOS
DATA: XX / XX /2023 | [7 empty] | BANCOS
FÍSICO FINANCEIRO (em %)
Item | Descrição |  | PESO |  | 1ºMÊS |  | 2ºMÊS |  | 3ºMÊS |  | 4ºMÊS
|  |  | VALOR(R$) | ÍNDICE | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | BANHEIRO RECEPÇÃO |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | REFORÇO FUNDAÇÃO |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | CALÇADA DOS FUNDOS |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | REPARO ALVENARIA EXTERNA |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | AGUA E ESGOTO EXTERNO |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | RECEPÇÃO |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | AMPLIAÇÃO DEPÓSITO |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | COZINHA NOVA |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | PINTURA |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | BANHEIRO FEM. MASC. E PNE |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | COBERTURA |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | ELÉTRICA E REDE |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | FACHADA |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | LIMPEZA |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL SEM BDI |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| VALOR DO BDI |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COM BDI |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
FINANCEIRO NO MÊS
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  |  | 1º MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS
| RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Paraguaçu Paulista, 06 de Abril de 2023
_______________________________________________________________ Eng.º Everton dos Santos Cabral CREA: 5070723725