## Orçamento Sintético
LOGO |  | EMPRESA
OBRA :ADEQUAÇÕES NA PISCINA SEMIOLÍMPICA MUNICIPAL | [5 empty] | B.D.I | XX
LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N.º 407 – CENTRO–PARAGUAÇU PAULISTA-SP. |  |  |  | BANCOS
DATA: XX / XX /2023
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | ACESSIBILIDADE | 0
1.1 | 17.01.020 | CPOS | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 0.8 |  | 0
1.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 9.66 |  | 0
1.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 4.8 |  | 0
1.4 | 14.10.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | m² | 1.4 |  | 0
1.5 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 2.8 |  | 0
1.6 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 2.8 |  | 0
1.7 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m² | 36.57 |  | 0
1.8 | 24.03.310 | CPOS | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 37.8 |  | 0
1.9 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 10.8 |  | 0
1.10 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO | m² | 115.5 |  | 0
2 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 0
2.1 | 50.10.110 | CPOS | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 4 |  | 0
2.2 | 28.20.030 | CPOS | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | UN | 1 |  | 0
2.3 | 50.05.072 | CPOS | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 2 |  | 0
2.4 | 50.05.312 | CPOS | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 5 |  | 0
2.5 | 97.02.210 | CPOS | Placa de sinalização (SAÍDA) | UN | 2 |  | 0
2.6 | 30.06.050 | CPOS | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | M | 9 |  | 0
2.7 | 97.02.195 | CPOS | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 5 |  | 0
2.8 | 97.02.193 | CPOS | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 5 |  | 0
2.9 | 38.05.040 | CPOS | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | M | 162 |  | 0
2.10 | 40.06.040 | CPOS | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 19 |  | 0
2.11 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 324 |  | 0
2.12 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | UN | 9 |  | 0
2.13 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0
2.14 | 08.08.090 | FDE | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN | 2 |  | 0
3 |  |  | ELÉTRICA GERAL | 0
3.1 | 096015 | SIURB | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | M | 58 |  | 0
3.2 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 232 |  | 0
3.3 | 39.10.240 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | UN | 8 |  | 0
3.4 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0
4 |  |  | LIMPEZA | 0
4.1 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 4 |  | 0
|  |  |  | TOTAL S/BDI |  |  | 0
PARAGUAÇU PAULISTA, XX DE XXXXX DE 2023 |  |  |  | TOTAL DO BDI |  |  | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL C/BDI |  |  | #VALUE!
___________________________________________
EMPRESA
CNPJ

## CRONOGRAMA
LOGO |  | EMPRESA
OBRA :ADEQUAÇÕES NA PISCINA SEMIOLÍMPICA MUNICIPAL | [8 empty] | B.D.I | XX
LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N.º 407 – CENTRO–PARAGUAÇU PAULISTA-SP. | [5 empty] | BANCOS
DATA: XX / XX /2023 | [5 empty] | 0
FÍSICO FINANCEIRO (em %)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PESO |  | 1ª SEMANA |  | 2ª SEMANA |  | 3ª SEMANA
|  |  | VALOR (R$) | ÍNDICE | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | ACESSIBILIDADE |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | ELÉTRICA GERAL |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | LIMPEZA |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL SEM BDI |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL DO BDI |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COM BDI |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
[5 empty] | 1ª SEMANA |  | 2ª SEMANA |  | 3ª SEMANA
[5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
PARAGUAÇU PAULISTA, XX DE XXXXX DE 2023
___________________________________________
EMPRESA
CNPJ