## Orçamento Sintético
LOGO DA EMPRESA
ORÇAMENTO
|  |  |  | BDI | 22.55%
OBJETO: Reforma e ampliação na escola EMEIF Profª Ivony Affini Matheus.
LOCAL: Lote 18.0043.0001 (00797360) Distrito de Conceição de Monte Alegre, Paraguaçu Paulista-SP
BANCOS: SINAPI – 04/2023 / SBC – 06/2023 / SETOP - 01/2023 / SBC – 06/2023 / ORSE – 03/2023 / CPOS/CDHU – 03/2023 / AGESUL – 01/2023 / FDE – 04/2023 / EMOP – 03/2023 / SIURB – 01/2023 / EMBASA - 01/2023 / SEINFRA - 027
DATA: 31 / 10 / 2023
ORÇAMENTO | [7 empty] | 1 medição final |  | % PAGAR
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | % | valor
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | 02.08.050 | CPOS/CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 100%
2.1 |  |  | ACESSIBILIDADE ITENS |  |  |  | 0
2.1.1 | 30.04.030 | CPOS/CDHU | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista ( UNIDADES direcional 188 / alerta 90 ) | m² | 17.37 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2.1.2 | 202330 | SBC | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm | UN | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2.1.3 | 202107 | SBC | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM PARA PORTAS | UN | 21 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2.1.4 | 12434 | ORSE | Placa em aço inox com texto em braille para corrimão, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2.2 |  |  | ACESSIBILIDADE RAMPAS / ESCADA / CALÇADA |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 100%
2.2.1 | 70.02.010 | CPOS/CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica ( rampas ) | m² | 18.5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2.2.2 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( RAMPA PORTÃO DE ENTRADA, duas rampas espessura de 7cm) | m³ | 1.5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2.2.3 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( RAMPAS PERTO DAS DUAS ESQUINAS NA CALÇADA ) | m³ | 1.35 | 0 | 0
2.2.4 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 19.46 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2.2.5 | 176097 | SIURB | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO ( PORTÃO DE ENTRADA REBAIXAR ) | m² | 6 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2.2.6 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( RAMPA ACESSO, ENTRADA SECUNDARIA A ESCOLA INTERNA E EXTERNA ) | m³ | 1.81 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2.2.7 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( RAMPA NO DESNIVEL PROXIMO AO REFEITÓRIO) | m³ | 1.77 | 0 | 0
2.2.8 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 34.48 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
2.2.9 | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( assentar portão ) | hora | 8 | 0 | 0
2.2.10 | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( assentar portão ) | hora | 8 | 0 | 0
2.2.11 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa ( NIVELAR PISO PROXIMO DA ARQUIBANCADA ) | m³ | 2 | 0 | 0
2.2.12 | ED-50846 | SETOP | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA ( NO MEIO DA ARQUIBANCADA ) | m³ | 0.17 | 0 | 0
2.2.13 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa ( CALÇADAS DO ENTORNO DA ESCOLA REPARO ) | m³ | 11.03 | 0 | 0
2.2.14 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( Rampa refazer próximo da quadra espessura de 7cm) | m³ | 1.5 | 0 | 0
2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES DE CONCRETO PRA FAZER RAMPAS E CALÇADA |  |  |  | 0
2.3.1 | 03.01.020 | CPOS/CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 11.03 | 0 | 0
2.3.2 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 11.03 | 0 | 0
3 |  |  | SALA DE INFORMATICA |  |  |  | 0
3.1 | 022040 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO | m² | 24.15 | 0 | 0
3.2 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 0.72 | 0 | 0
3.3 | 10064 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 24.15 | 0 | 0
3.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 24.15 | 0 | 0
3.5 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA. AF_02/2023 | M | 19.12 | 0 | 0
3.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 93.6 | 0 | 0
4 |  |  | COZINHA / DESPENSA |  |  |  | 0
4.1 | 05.001.0009-0 | EMOP | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 34.61 | 0 | 0
4.2 | 022040 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO | m² | 19.08 | 0 | 0
4.3 | 10064 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS ESPECIFICAÇÕES), PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço( DESPENSA 5,60 ) ( COZINHA 13,48 ) ( PAREDE 34,61) | m² | 53.69 | 0 | 0
4.4 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 1.61 | 0 | 0
4.5 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA ( PINTURA DAS PORTAS DO ARMARIO ) | m² | 8.2 | 0 | 0
4.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 19.08 | 0 | 0
4.7 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA AF_02/2023 | M | 8.74 | 0 | 0
4.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 33 | 0 | 0
5 |  |  | CORREDOR / NIVELAR E TROCAR REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
5.1 | 022040 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO ( corredor rebaixado ) | m² | 66.08 | 0 | 0
5.2 | 022040 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO ( corredor no nível ) | m² | 24.51 | 0 | 0
5.3 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( preencher desnível do corredor ) | m³ | 4 | 0 | 0
5.4 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 4 | 0 | 0
5.5 | 10064 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 90.59 | 0 | 0
5.6 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 0.73 | 0 | 0
5.7 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. AF_02/2023 | M | 86.44 | 0 | 0
6 |  |  | SANITÁRIO MASCULINO |  |  |  | 0
6.1 | C2210 | SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | m² | 7.53 | 0 | 0
6.2 | 03.01.020 | CPOS/CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 1.33 | 0 | 0
6.3 | 6 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 0.774 | 0 | 0
6.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2 | 0 | 0
6.5 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 2.1 | 0 | 0
6.6 | 022735 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO | UN | 4 | 0 | 0
6.7 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.26 | 0 | 0
6.8 | 040122 | SBC | TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-61 15x15 4,2mm (0,97kg/m) | m² | 13.36 | 0 | 0
6.9 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 1.33 | 0 | 0
6.10 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.33 | 0 | 0
6.11 | 10064 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço ( PAREDE 34,89) ( PISO 13,36) | m² | 48.25 | 0 | 0
6.12 | 12.035.0015-0 | EMOP | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM PLACA DE ARDOSIA CINZA,CO M 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PA REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | M2 | 13 | 0 | 0
6.13 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ( 3 portas na divisórias) | m² | 3.36 | 0 | 0
6.14 | C0356 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m | UN | 1 | 0 | 0
6.15 | 080502 | AGETOP CIVIL | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) | UN | 3 | 0 | 0
6.16 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0
6.17 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 13.36 | 0 | 0
6.18 | 111650 | SBC | JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM | m² | 2 | 0 | 0
6.19 | 08.80.011 | FDE | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 3 | 0 | 0
6.20 | ED-50175 | SETOP | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ( 1 metro de altura ) | m² | 14.31 | 0 | 0
7 |  |  | SANITÁRIO ACESSÍVEL |  |  |  | 0
7.1 |  |  | SANITÁRIO ACESSIVEL FUNDAÇÃO / ESTRUTURA |  |  |  | 0
7.1.1 | 6416 | AGESUL | TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE | m³ | 2.06 | 0 | 0
7.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.06 | 0 | 0
7.1.3 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.31 | 0 | 0
7.1.4 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.15 | 0 | 0
7.1.5 | 2498 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00 ( brocas, 3 metros de profundidade ) | m³ | 0.48 | 0 | 0
7.1.6 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada ( 2 cm ) | m³ | 0.1 | 0 | 0
7.1.7 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa ( 8mm) | KG | 47.07 | 0 | 0
7.1.8 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa ( 5 mm ) | KG | 22.07 | 0 | 0
7.1.9 | 040122 | SBC | TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-61 15x15 4,2mm (0,97kg/m) | m² | 5.15 | 0 | 0
7.1.10 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa ( viga, contra piso e pilares ) | m³ | 2.12 | 0 | 0
7.1.11 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento ( viga baldrame, pilares, vigas e contra piso) | m³ | 2.12 | 0 | 0
7.1.12 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 12 | 0 | 0
7.1.13 | 1969 | ORSE | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m² | 5.25 | 0 | 0
7.1.14 | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | KG | 1 | 0 | 0
7.1.15 | D050000091 | EMBASA | TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12") | M | 15 | 0 | 0
7.1.16 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa ( 6 mm) | KG | 6.48 | 0 | 0
7.2 |  |  | SANITÁRIO ACESSÍVEL HIDRÁULICA |  |  |  | 0
7.2.1 | 08.16.091 | FDE | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS ( duas BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM, BACIA SANITARIA ACESSIVEL, LAVATÓRIO DE CANTO ACESSÍVEL, TUBO LIGACAO C/CANOPLA P/SANITARIOS,TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM), VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 ½",RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN, CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS, PAPELEIRA LOUCA BRANCA, DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO, ASSENTO C/TAMPA EM RESINA DE POLIESTER BRANCA, BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA. | CJ | 1 | 0 | 0
7.2.2 | 1028 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 10 | 0 | 0
7.2.3 | 1527 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 10 | 0 | 0
7.2.4 | 053486 | SBC | RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm | UN | 1 | 0 | 0
7.2.5 | 054051 | SBC | TUBO PVC ESGOTO 50mm | M | 5 | 0 | 0
7.3 |  |  | SANITÁRIO ACESSÍVEL PAREDES |  |  |  | 0
7.3.1 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 21.09 | 0 | 0
7.3.2 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 42.18 | 0 | 0
7.3.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 42.18 | 0 | 0
7.3.4 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 ( .50 cm de altura ) | m² | 4.25 | 0 | 0
7.3.5 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 ( VERGAS E CONTRA VERGAS ) | M | 3.3 | 0 | 0
7.5 |  |  | SANITÁRIO ACESSÍVEL ELETRICA |  |  |  | 0
7.5.1 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 0 | 0
7.5.2 | 011603 | SBC | PESSOAL TECNICO AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 16 | 0 | 0
7.5.3 | 39.03.160 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 20.6 | 0 | 0
7.5.4 | 40.05.180 | CPOS/CDHU | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 1 | 0 | 0
7.5.6 | 41.13.050 | CPOS/CDHU | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 2 | 0 | 0
7.5.7 | I1464 | SEINFRA | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 4 | 0 | 0
7.5.8 | 058011 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL 25mm | M | 20 | 0 | 0
7.6 |  |  | SANITÁRIO ACESSÍVEL REVESTIMENTO/ PINTURA |  |  |  | 0
7.6.2 | 10064 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço ( PAREDE 25.15 ) ( PISO 6.42) | m² | 31.57 | 0 | 0
7.6.3 | 180589 | SBC | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL ( paredes externas ) | m² | 18.48 | 0 | 0
7.6.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ( paredes externas ) | m² | 18.48 | 0 | 0
7.6.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ( paredes externas ) | m² | 5.15 | 0 | 0
7.6.6 | 74064/001 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS ( janela ) | m² | 0.35 | 0 | 0
7.6.7 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA ( janela ) | m² | 0.35 | 0 | 0
7.7 |  |  | SANITÁRIO ACESSÍVEL ESQUADRILHAS / ACESSORIOS |  |  |  | 0
7.7.1 | 111650 | SBC | JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM | m² | 0.72 | 0 | 0
7.7.2 | ED-49604 | SETOP | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | U | 1 | 0 | 0
7.7.3 | 202107 | SBC | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM PARA PORTAS | UN | 1 | 0 | 0
7.7.3 | 30.04.060 | CPOS/CDHU | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 0.9 | 0 | 0
7.7.4 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO ( 1,30 X 0,60 ) | m² | 0.78 | 0 | 0
7.7.5 | 11961 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 | 0 | 0
7.7.6 | 190085 | SBC | CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA | UN | 1 | 0 | 0
7.7.7 | 190404 | SBC | BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL ( PORTA OBJETOS 0,25 x 0,25 cm, CHUMBADO NA PAREDE) | m² | 0.06 | 0 | 0
7.7.8 | ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 0 | 0
7.7.8 | 13109 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 1 | 0 | 0
7.7.8 | ED-48164 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 0 | 0
7.7.8 | 08.16.094 | FDE | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL COM ACESSORIOS ( DUAS BARRAS DE APOIO 70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE, UMA BARRA DE DE APOIO 60CM AÇO INOX ESCOVADO, BANCO ARTICULADO 70X45CM ALUMINIO CANTO ARREDONDADO PINTURA EPOXI BRANCA, CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM, VOLANTE TIPO ALAVANCA ACABAMENTO LATÃO CROMADO, BASE MISTURADOR DE CHUVEIROS DE EMBUTIR | un | 1 | 0 | 0
7.7.8 | 6.55.14 | FDE | PAPELEIRA LOUÇA BRANCA | un | 1 | 0 | 0
6.8 |  |  | SANITÁRIO ACESSÍVEL COBERTURA |  |  |  | 0
6.8.1 | 030420 | SIURB | LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM) | m² | 6.42 | 0 | 0
6.8.2 | 12.04.007 | FDE | REBOCO ( LAJE ) | m² | 6.42 | 0 | 0
6.8.3 | 023346 | SBC | TELHADO-COBERTURA TELHA FIBROIMENTO 5mm C/ESTRUT.MAD.DE LEI | m² | 6.42 | 0 | 0
8 |  |  | SANITÁRIO FEMININO |  |  |  | 0
8.1 | 022040 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO | m² | 13.19 | 0 | 0
8.1 | 05.001.0009-0 | EMOP | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 28.16 | 0 | 0
8.1 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 1.03 | 0 | 0
8.1 | C2210 | SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | m² | 7.08 | 0 | 0
8.1 | 10064 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço ( PAREDE 36,36) ( PISO 13,19) | m² | 49.55 | 0 | 0
8.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 0 | 0
8.1 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 13.19 | 0 | 0
8.1 | 111650 | SBC | JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM | m² | 1.2 | 0 | 0
8.1 | 12.035.0015-0 | EMOP | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM PLACA DE ARDOSIA CINZA,CO M 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PA REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | M2 | 10.72 | 0 | 0
8.1 | 08.80.011 | FDE | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 4 | 0 | 0
8.1 | ED-50175 | SETOP | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ( 1 metro de altura ) | m² | 15.1 | 0 | 0
9 |  |  | CAIXA D'ÁGUA |  |  |  | 0
9.1 | 022221 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA CAMADA DE PROTECAO IMPERMEABILIZANTE | m² | 35.2 | 0 | 0
9.2 | 160398 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES DE CISTERNAS | m² | 1 | 0 | 0
9.3 | 15.04.04 | EMBASA | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE | m² | 35.2 | 0 | 0
9.4 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 35.2 | 0 | 0
9.5 | ED-50175 | SETOP | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ( duas demão ) | m² | 70.4 | 0 | 0
10 |  |  | MANUTENÇÃO TELHADO |  |  |  | 0
10.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 728 | 0 | 0
10.2 | 068001 | SIURB | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | m² | 120 | 0 | 0
10.3 | 16.33.102 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 10 | 0 | 0
10.4 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm ( TRANSPARENTE ) | m² | 7 | 0 | 0
11 |  |  | SALAS DE AULAS / PINTURA / RESVESTIMENTOS / JANELAS |  |  |  | 0
11.1 | 022040 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO | m² | 243.72 | 0 | 0
11.2 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 10.31 | 0 | 0
11.3 | 10064 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço ( PISO 243,72 ) | m² | 243.72 | 0 | 0
11.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ( acima do barrado ) | m² | 252.3 | 0 | 0
11.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ( barrado em todas paredes 1.2 de altura) | m² | 203.73 | 0 | 0
11.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 243.72 | 0 | 0
11.7 | C2210 | SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | m² | 10.8 | 0 | 0
11.8 | 111650 | SBC | JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM ( duas janelas de 3,60 x 1,50 ) | m² | 10.8 | 0 | 0
11.9 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA AF_02/2023 | M | 156.4 | 0 | 0
11.10 | 42820 | AGETOP RODOVIARIA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES ( REBAIXAR PISO DE SALA DE AULA ) | m³ | 1.9 | 0 | 0
11.11 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa ( CONCRETAR PISO DA SALA DE AULA ) | m³ | 1.9 | 0 | 0
11.12 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.9 | 0 | 0
11.13 | 010214 | IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 1.68 | 0 | 0
11.14 | 23.20.020 | CPOS/CDHU | Recolocação de batentes de madeira | UN | 1 | 0 | 0
12 |  |  | PINTURA / EXTERNA / CORREDORES INTERNOS / PORTAS |  |  |  | 0
12.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ( barrado em todas paredes 1.2 de altura area externa) | m² | 166.22 | 0 | 0
12.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ( área externa acima do barrado ) | m² | 186.33 | 0 | 0
12.3 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA ( PORTAS ) | m² | 69.72 | 0 | 0
12.4 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA ( JANELAS ) | m² | 92 | 0 | 0
12.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ( barrado em todas paredes 1.2 de altura, interno corredor) | m² | 98.58 | 0 | 0
12.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ( corredor interno acima do barrado ) | m² | 153.48 | 0 | 0
12.7 | 180589 | SBC | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL ( caixa d´água ) | m² | 24 | 0 | 0
12.8 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA ( BRINQUEDOS DO PATIO ) | m² | 6 | 0 | 0
13 |  |  | SECRETARIA / SALA DOS PROFESORES / DIREÇÃO |  |  |  | 0
13.1 | 022040 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO | m² | 66.61 | 0 | 0
13.2 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 1.33 | 0 | 0
13.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 162.83 | 0 | 0
13.4 | 10064 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 66.61 | 0 | 0
13.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 66.61 | 0 | 0
13.6 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA. AF_02/2023 | M | 55.08 | 0 | 0
14 |  |  | SANITÁRIO PROF./ SANITARIO MASCULINO E FEMININO INTERNO DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0
14.1 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 0.93 | 0 | 0
14.2 | 05.001.0009-0 | EMOP | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 25.8 | 0 | 0
14.3 | 022040 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO | m² | 5.53 | 0 | 0
14.4 | 10064 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço ( PAREDES SANITARIOS PROF 25,80) ( PISO 5,53) | m² | 31.33 | 0 | 0
14.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 5.53 | 0 | 0
14.6 | 070482 | SBC | MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D COM SENSOR | UN | 2 | 0 | 0
15 |  |  | AVCB |  |  |  | 0
15.1.1 | 97.02.194 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 6 | 0 | 0
15.1.2 | 160607 | IOPES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | UN | 5 | 0 | 0
15.1.3 | 08.08.046 | FDE | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG ( BC) | UN | 1 | 0 | 0
15.1.4 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 20 | 0 | 0
15.1.5 | 150210 | SBC | PORTA DUPLA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm COM FERRAGENS | m² | 3.78 | 0 | 0
15.1.6 | 12178 | ORSE | Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/14" inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8" ( duas portas de 1.10 de largura ) | m² | 4.62 | 0 | 0
15.1.7 | 28.20.030 | CPOS/CDHU | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | UN | 2 | 0 | 0
15.1.8 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 6 | 0 | 0
15.1.9 | 06.03.017 | FDE | BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA ( PORTA DE ENTRADA) | UN | 1 | 0 | 0
16 |  |  | ELETRICA GERAL DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0
16.1 | 41.13.050 | CPOS/CDHU | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W ( CORREDOR ) | UN | 1 | 0 | 0
16.2 | I1464 | SEINFRA | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 2 | 0 | 0
16.3 | 011603 | SBC | PESSOAL TECNICO AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 8 | 0 | 0
16.4 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0
16.5 | 40.05.180 | CPOS/CDHU | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 6 | 0 | 0
16.6 | 39.03.160 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C ( CORREDOR SALA 1 E SALA 2 ) | M | 20 | 0 | 0
17 |  |  | REPARO NO ALAMBRADO / GRAMA CALÇADA |  |  |  | 0
17.1 | 10234 | ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio ( NA CALÇADA FACHADA SUL) | m² | 21 | 0 | 0
17.2 | 1709 | AGETOP CIVIL | POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM) | UN | 14 | 0 | 0
17.3 | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( assentar poste ) | h | 20 | 0 | 0
17.4 | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( assentar poste) | h | 20 | 0 | 0
SOMATÓRIO
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0 | Total sem BDI |  | 0 | 0
PARAGUAÇU PAULISTA |  |  |  |  | Total do BDI |  | 0 | Total do BDI |  | 0
31 DE OUTUBRO DE 2023 |  |  |  |  | Total Geral |  | 0 | Total Geral |  | 0
_______________________________________________________________ RESPONSÁVEL DA EMPRESA

## Cronograma
LOGO DA EMPRESA
OBJETO: Reforma e ampliação na escola EMEIF Profª Ivony Affini Matheus.
LOCAL: Rua Emiliano Vieira de Carvalho, nº 509 Bairro: Distrito de Conceição de Monte Alegre, Paraguaçu Paulista.
BANCOS: | BANCOS: SINAPI – 04/2023 / SBC – 06/2023 / SETOP - 01/2023 / SBC – 06/2023 / ORSE – 03/2023 / CPOS/CDHU – 03/2023 / AGESUL – 01/2023 / FDE – 04/2023 / EMOP – 03/2023 / SIURB – 01/2023 / EMBASA - 01/2023 / SEINFRA - 027
DATA: 31 / 10 / 2023
ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FISICO FINANCEIRO (EM% R$)
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES | ACESSIBILIDADE | SALA DE INFORMATICA | COZINHA / DESPENSA | CORREDOR / NIVELAR E TROCAR REVESTIMENTOS | SANITÁRIO MASCULINO | SANITÁRIO ACESSÍVEL | SANITÁRIO FEMININO | CAIXA D'ÁGUA | MANUTENÇÃO TELHADO | SALAS DE AULAS / PINTURA / RESVESTIMENTOS / JANELAS | PINTURA / EXTERNA / CORREDORES INTERNOS / PORTAS | SECRETARIA / SALA DOS PROFESORES / DIREÇÃO | SANITÁRIO PROF./ SANITARIO MASCULINO E FEMININO INTERNO DA EDIFICAÇÃO | AVCB | ELETRICA GERAL DA EDIFICAÇÃO | REPARO NO ALAMBRADO / GRAMA CALÇADA | TOTAL SEM BDI
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1º MÊS | VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2º MÊS | VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3º MÊS | VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4º MÊS | VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5º MÊS | VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6º MÊS | VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VALOR TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECURSO PRÓPRIO |  | VALOR TOTAL S/ BDI | [11 empty] | 0
|  | VALOR DO BDI | [11 empty] | 0
|  | VALOR TOTAL C/ BDI | [11 empty] | 0
PARAGUAÇU PAULISTA, 31 DE OUTUBRO DE 2023
RESPONSÁVEL DA EMPRESA