## Planilha2
(LOGO DA EMPRESA) |  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma com ampliação dos Vestiários do Ginásio de Esportes José Pinto da Silva | SINAPI - 02/2023 - São Paulo CDHU - 03/2023 - São Paulo |  | 25,0% |  | Desonerado: 0,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | Vestiário 1 - Reforma |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0
1.1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  | 0 | 0
1.1.2 | 55.01.140 | CDHU | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 50.79 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | Retiradas e Demolições |  |  |  |  | 0
1.2.1 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 6 |  | 0 | 0
1.2.2 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 21.78 |  | 0 | 0
1.2.3 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 4.78 |  | 0 | 0
1.2.4 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 4.08 |  | 0 | 0
1.2.5 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.45 |  | 0 | 0
1.2.6 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 14.5 |  | 0 | 0
1.2.7 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 8.34 |  | 0 | 0
1.2.8 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 9.5 |  | 0 | 0
1.2.9 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 37.5 |  | 0 | 0
1.2.10 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 10 |  | 0 | 0
1.2.11 | 03.10.140 | CDHU | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 75.32 |  | 0 | 0
1.3 |  |  | Vedações, Piso e Revestimentos |  |  |  |  | 0
1.3.1 | 18.11.032 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 75.32 |  | 0 | 0
1.3.2 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 0.99 |  | 0 | 0
1.3.3 | 18.06.142 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 27.57 |  | 0 | 0
1.3.4 | 18.06.143 | CDHU | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 48 |  | 0 | 0
1.3.5 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 95.89 |  | 0 | 0
1.3.6 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 95.89 |  | 0 | 0
1.3.7 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 95.89 |  | 0 | 0
1.3.8 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 39.96 |  | 0 | 0
1.4 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 0
1.4.1 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 197.84 |  | 0 | 0
1.4.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 22.68 |  | 0 | 0
1.5 |  |  | Portas e Janelas |  |  |  |  | 0
1.5.1 | 25.01.050 | CDHU | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | m² | 1.5 |  | 0 | 0
1.5.2 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 7.56 |  | 0 | 0
1.5.3 | 25.02.110 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 2.52 |  | 0 | 0
1.5.4 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 8 |  | 0 | 0
1.6 |  |  | Instalações Hidrossanitárias |  |  |  |  | 0
1.6.1 | 43.02.010 | CDHU | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm | UN | 4 |  | 0 | 0
1.6.2 | 47.02.110 | CDHU | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 4 |  | 0 | 0
1.6.3 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 13.6 |  | 0 | 0
1.6.4 | 49.04.010 | CDHU | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 4 |  | 0 | 0
1.6.5 | 46.02.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 13.25 |  | 0 | 0
1.6.6 | 44.03.400 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 8 |  | 0 | 0
1.7 |  |  | Rampa |  |  |  |  | 0
1.7.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 6.98 |  | 0 | 0
1.7.2 | 06.12.020 | CDHU | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 0.7 |  | 0 | 0
1.7.3 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.35 |  | 0 | 0
1.7.4 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 3.55 |  | 0 | 0
1.7.5 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 7.97 |  | 0 | 0
1.7.6 | 11.04.060 | CDHU | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 2.5 |  | 0 | 0
1.7.7 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.5 |  | 0 | 0
1.7.8 | 24.03.310 | CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 6 |  | 0 | 0
1.8 |  |  | Instalações elétricas |  |  |  |  | 0
1.8.1 | 41.31.070 | CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | UN | 10 |  | 0 | 0
1.8.2 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 85.24 |  | 0 | 0
1.8.3 | 41.02.580 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 4 |  | 0 | 0
1.8.4 | 38.19.020 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 37.57 |  | 0 | 0
1.8.5 | 41.13.102 | CDHU | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 4 |  | 0 | 0
1.8.6 | 40.20.120 | CDHU | Placa de 4´ x 2´ | UN | 10 |  | 0 | 0
1.9 |  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  | 0
1.9.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 49.93 |  | 0 | 0
2 |  |  | Vestiário - 2 - Reforma com Ampliação |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0
2.1.1 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 22.34 |  | 0 | 0
2.1.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 11.6 |  | 0 | 0
2.1.3 | 05.08.060 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 11.6 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | Retiradas e Demolições |  |  |  |  | 0
2.2.1 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.89 |  | 0 | 0
2.2.2 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2.04 |  | 0 | 0
2.2.3 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 5.04 |  | 0 | 0
2.2.4 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 22.2 |  | 0 | 0
2.2.5 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 23.71 |  | 0 | 0
2.2.6 | 03.10.140 | CDHU | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 158.28 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | Fundações |  |  |  |  | 0
2.3.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.89 |  | 0 | 0
2.3.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 132.1 |  | 0 | 0
2.3.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 40.2 |  | 0 | 0
2.3.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 2.05 |  | 0 | 0
2.3.5 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2.05 |  | 0 | 0
2.3.6 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 8.14 |  | 0 | 0
2.4 |  |  | Superestrutura |  |  |  |  | 0
2.4.1 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 49.34 |  | 0 | 0
2.4.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 145.9 |  | 0 | 0
2.4.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 55.6 |  | 0 | 0
2.4.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.99 |  | 0 | 0
2.4.5 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.99 |  | 0 | 0
2.4.6 | 13.02.150 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 22.34 |  | 0 | 0
2.5 |  |  | Impermeabilização |  |  |  |  | 0
2.5.1 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 5.29 |  | 0 | 0
2.6 |  |  | Paredes e Revestimentos |  |  |  |  | 0
2.6.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 61.42 |  | 0 | 0
2.6.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 175.78 |  | 0 | 0
2.6.3 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 175.78 |  | 0 | 0
2.6.4 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 175.78 |  | 0 | 0
2.6.5 | 18.11.032 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 117.77 |  | 0 | 0
2.7 |  |  | Piso e Contrapiso |  |  |  |  | 0
2.7.1 | 11.04.040 | CDHU | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 0.25 |  | 0 | 0
2.7.2 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1.26 |  | 0 | 0
2.7.3 | 18.06.142 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 41.95 |  | 0 | 0
2.7.5 | 18.06.143 | CDHU | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 58.04 |  | 0 | 0
2.8 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  | 0
2.8.1 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 77.72 |  | 0 | 0
2.8.2 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 36.63 |  | 0 | 0
2.8.3 | 37.13.600 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 3 |  | 0 | 0
2.8.4 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
2.8.5 | 41.31.070 | CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | UN | 14 |  | 0 | 0
2.8.8 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 12 |  | 0 | 0
2.8.9 | 40.05.080 | CDHU | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 5 |  | 0 | 0
2.9 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0
2.9.1 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 29.34 |  | 0 | 0
2.9.2 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 2 |  | 0 | 0
2.10 |  |  | Instalações de Esgoto |  |  |  |  | 0
2.10.1 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 15.75 |  | 0 | 0
2.10.2 | 49.03.036 | CDHU | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1 |  | 0 | 0
2.10.3 | 49.04.010 | CDHU | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 1 |  | 0 | 0
2.11 |  |  | Portas e janelas |  |  |  |  | 0
2.11.1 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 8.4 |  | 0 | 0
2.11.2 | 25.02.110 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 4.32 |  | 0 | 0
2.11.3 | 25.01.410 | CDHU | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar | m² | 6.48 |  | 0 | 0
2.11.4 | 26.02.020 | CDHU | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 6.48 |  | 0 | 0
2.12 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 0
2.12.3 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 273.88 |  | 0 | 0
2.13 |  |  | Acessórios |  |  |  |  | 0
2.13.1 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.26 |  | 0 | 0
2.13.2 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 |  | 0 | 0
2.13.3 | 44.06.250 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | UN | 1 |  | 0 | 0
2.13.4 | 44.01.800 | CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 4 |  | 0 | 0
2.13.5 | 44.20.280 | CDHU | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 4 |  | 0 | 0
2.13.6 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna | UN | 4 |  | 0 | 0
2.13.7 | 44.03.400 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 4 |  | 0 | 0
2.16 |  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  | 0
2.16.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 52.06 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total Geral |  | 0
_______________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA