## Administração Indireta
PLANILHA PROPOSTA
PROPONENTE : | ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
INTERVENÇÃO : | REFORMA DE UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA "ANTÔNIO PETINHES" |  | LOCAL : RUA JOSÉ R. PELIZZER, N.º 40
DATA : | DEZEMBRO 2013 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO : 6 MESES
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (xx%) | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.1 | Instalação e Fornecimento de Placa para Identificação da Obra | m² | 6 |  | 0 | 0
1.2 | Manutenção de placa padronizada de identificação visual de programas e empreendimentos do governo do Estado de São Paulo | m²xmês | 48 |  | 0 | 0
1.3 | Container depósito - mínimo 9,20 m² | unxmês | 6 |  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2.1 | Demolições e Retiradas
Alvenaria
2.1.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 7.78 |  | 0 | 0
Cobertura
2.1.2 | Retirada de telhamento em barro | m² | 159.29 |  | 0 | 0
2.1.3 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 159.229 |  | 0 | 0
Revestimento Parede/Forro
2.1.4 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base - azulejo | m² | 75.04 |  | 0 | 0
2.1.5 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 131.47 |  | 0 | 0
2.1.6 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 74.61 |  | 0 | 0
Pisos Internos
2.1.7 | Demolição manual de concreto simples - calçadas externas | m³ | 3.61 |  | 0 | 0
2.1.8 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo o contrapiso | m² | 102.16 |  | 0 | 0
Esquadrias
2.1.9 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 5 |  | 0 | 0
2.1.10 | Retirada de batente peças lineares metálicas, chumbados | m | 51 |  | 0 | 0
2.1.11 | Retirada de esquadria metálica em geral - inclusive grades | m² | 52.56 |  | 0 | 0
2.1.12 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 10 |  | 0 | 0
Retirada de aparelhos, metais sanitários e registros
2.1.13 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 11 |  | 0 | 0
2.1.14 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 2.8 |  | 0 | 0
2.1.15 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 16 |  | 0 | 0
2.1.16 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 1 |  | 0 | 0
Retirada em instalação elétrica
2.1.17 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 22 |  | 0 | 0
Transporte comercial, carreteiro e aluguel
2.1.18 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 26 |  | 0 | 0
3 | INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | 0
3.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 28 |  | 0 | 0
3.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 3.09 |  | 0 | 0
3.3 | Lastro de brita 1 e=3cm, fundo viga baldrame | m³ | 0.18 |  | 0 | 0
3.4 | Forma de madeira comum para fundação | m² | 8.13 |  | 0 | 0
3.5 | Armação de aço CA50/CA60 | kg | 66.4 |  | 0 | 0
3.6 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.83 |  | 0 | 0
3.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.83 |  | 0 | 0
3.8 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço e=20cm h médio 30cm | m³ | 0.28 |  | 0 | 0
3.9 | Impermeabilização com cimento cristalizante | m² | 4.76 |  | 0 | 0
3.10 | Reaterro manual de vala compactado | m³ | 2.26 |  | 0 | 0
4 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
4.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 43.06 |  | 0 | 0
4.2 | Armação de aço CA50/CA60 | kg | 251 |  | 0 | 0
4.3 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 3.17 |  | 0 | 0
4.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 3.17 |  | 0 | 0
4.5 | Vergas, contra vergas e cintas | m³ | 1.8397 |  | 0 | 0
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm - vãos, paredes novas e oitões | m² | 92.03 |  | 0 | 0
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 0
6.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m | m² | 159.29 |  | 0 | 0
6.2 | Lâmina refletiva revestida em alumínio nas duas faces, com reforço interno, para isolação térmica | m² | 159.29 |  | 0 | 0
6.3 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 159.29 |  | 0 | 0
6.4 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 22.91 |  | 0 | 0
6.5 | Calha em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 21.31 |  | 0 | 0
6.5 | Pingadeira em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m - platibanda | m | 21.31 |  | 0 | 0
6.6 | Tubo PVC DN 100 mm para drenagem - Fornecimento e Instalação - descidas | m | 20 |  | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS |  |  |  |  | 0
7.1 | Alumínio
Caixilho em alumínio basculante, sob medida
7.1.1 | J1 (2,00X1,00m) - 6un | m² | 12 |  | 0 | 0
7.1.2 | J2 (1,00x0,80m) - 3un | m² | 2.4 |  | 0 | 0
7.1.3 | J3 (1,20x1,00m) - 1un | m² | 1.2 |  | 0 | 0
7.1.4 | J4 (1,20x1,00m) - 2un | m² | 2.4 |  | 0 | 0
7.1.5 | J5 (1,50x1,00m) - 1un | m² | 1.5 |  | 0 | 0
7.1.6 | J6 (1,00x1,00m) - 1un | m² | 1 |  | 0 | 0
Porta/portinhola/guichê em alumínio, sob medida - WC
7.1.7 | P1 (0,80x2,10m) - 12un | m² | 20.16 |  | 0 | 0
7.1.8 | P2 (0,70x2,10m) - 2un | m² | 2.94 |  | 0 | 0
7.1.9 | P3 (0,70x1,70m) - 4un | m² | 4.76 |  | 0 | 0
7.1.10 | P4(0,90x2,10m) - 1un | m² | 1.89 |  | 0 | 0
7.1.11 | P5 (1,40x3,10m) - 1un | m² | 4.34 |  | 0 | 0
7.1.12 | G1 (06,0x0,60m) - 3un | m² | 1.08 |  | 0 | 0
7.1.13 | Alçapão (0,70x0,70m) - 1 un | m² | 0.49 |  | 0 | 0
7.2 | Vidros
7.2.1 | Vidro Temperado 8mm pontilhado incolor - Janelas | m² | 20.5 |  | 0 | 0
7.3 | Ferragens
7.3.1 | Barra de apoio (puxador) - WC acessível | un | 2 |  | 0 | 0
8 | REVESTIMENTO, FORRO, DIVISÓRIA E PEITORIL |  |  |  |  | 0
8.1 | Forro
8.1.1 | Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo - interno | m² | 75.72 |  | 0 | 0
8.1.2 | Forro em lâmina de PVC - beiral externo | m² | 30.64 |  | 0 | 0
8.2 | Paredes
8.2.1 | Chapisco traço 1:4 | m² | 415.41 |  | 0 | 0
8.2.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 154.08 |  | 0 | 0
8.2.3 | Emboço comum nos locais onde haverá azulejos | m² | 261.33 |  | 0 | 0
8.2.4 | Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm (azulejo) - Sanitários, Cozinha, inalação, área limpa, área suja e sobre bancada curativo h=40cm | m² | 261.33 |  | 0 | 0
8.2.5 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa para rejunte, juntas até 3 mm | m² | 261.33 |  | 0 | 0
8.2.6 | Cantoneira de alumínio - J2, J3, J4 e J5 | m | 76.9 |  | 0 | 0
8.2.7 | Peitoril de granito, e=2cm, largura 20 cm - janelas | m | 33.1 |  | 0 | 0
8.2.8 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm - WC feminino | m² | 4.94 |  | 0 | 0
8.2.9 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm - WC feminino e masculino e WC's Func. | m | 39.36 |  | 0 | 0
9 | PISO INTERNO |  |  |  |  | 0
9.1 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 17.57 |  | 0 | 0
9.2 | Lastro de brita e=3cm | m³ | 3.52 |  | 0 | 0
9.3 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ - e= 5 cm | m³ | 5.86 |  | 0 | 0
9.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro | m³ | 5.86 |  | 0 | 0
9.5 | Argamassa de regularização e=2,5 cm | m³ | 2.93 |  | 0 | 0
9.6 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 117.1 |  | 0 | 0
9.7 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (40-43 x 40-43 cm) com argamassa para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m | 117.1 |  | 0 | 0
9.8 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada h= 10 cm | m | 101.22 |  | 0 | 0
9.9 | Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura 15 cm | m | 16.65 |  | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
10.1 | Água Fria
Tubulação
10.1.1 | Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 74.3 |  | 0 | 0
10.1.2 | Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 10 |  | 0 | 0
10.1.3 | Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 20 |  | 0 | 0
10.1.4 | Complementos
10.1.5 | Válvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado | un | 7 |  | 0 | 0
10.1.6 | Registro gaveta 1 1/2" com canopla acabamento cromado | un | 3 |  | 0 | 0
10.1.7 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado | un | 10 |  | 0 | 0
10.1.8 | Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalção | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.9 | Registro gaveta 3/4" bruto latão - fornecimento e instalção | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.10 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.11 | Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d´água 25mmx3/4" | un | 3 |  | 0 | 0
10.1.12 | Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d´água 32mmX1" | un | 2 |  | 0 | 0
10.1.13 | Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d´água 50mmX1.1/2 | un | 3 |  | 0 | 0
10.1.14 | Torneira de bóia vazão total 3/4 | un | 2 |  | 0 | 0
10.3 | Esgoto
10.3.1 | Tubo de PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 14.7 |  | 0 | 0
10.3.2 | Tubo de PVC esgoto JS predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 70.3 |  | 0 | 0
10.3.3 | Tubo de PVC esgoto JS predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 72.2 |  | 0 | 0
10.3.4 | caixa sifonada 150x150x50mm com grelha metálica | un | 13 |  | 0 | 0
10.3.5 | Caixa de inspeção 60X60cm tampa de concreto | un | 9 |  | 0 | 0
10.3.6 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 1 |  | 0 | 0
10.4 | Aparelhos, Metais e Complementos
10.4.1 | Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm - cozinha (1,40x0,60m), antecâmara (1,10x0,55m), WC fem. (1,25x0,55m), WC masc.(1,00x0,55m), área suja (1,90x0,60m), área limpa (1,90x0,70m), curativo (2,70x0,60m) e educação (1,95x0,55m) | m² | 7.84 |  | 0 | 0
10.4.2 | Cuba de louça de embutir, oval, Branca, sem pertences | un | 8 |  | 0 | 0
10.4.3 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 3 |  | 0 | 0
10.4.4 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 6 |  | 0 | 0
10.4.5 | Bacia sifonada de louça branca, sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 |  | 0 | 0
10.4.6 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 3 |  | 0 | 0
10.4.7 | Porta-papel de louça de embutir | un | 7 |  | 0 | 0
10.4.8 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 2 |  | 0 | 0
10.4.9 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 1 |  | 0 | 0
10.4.10 | Cabide metálico | un | 7 |  | 0 | 0
10.4.11 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ - lavatórios | un | 11 |  | 0 | 0
10.4.12 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 3 |  | 0 | 0
10.4.13 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 11 |  | 0 | 0
10.4.14 | Sifão plástico flexível 3/4" X 1 1/2" - lavatório coluna suspensa | un | 3 |  | 0 | 0
10.4.15 | Tubo de ligação para sanitário | un | 7 |  | 0 | 0
10.4.16 | Torneira para uso geral 3/4" cromada com adaptador de mangueira - tanque | un | 1 |  | 0 | 0
10.4.17 | Assento sanitário | un | 7 |  | 0 | 0
10.4.18 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | un | 1 |  | 0 | 0
10.4.19 | Ducha higiênica manaul com registro 1/2" - curativo | un | 1 |  | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA (ELETRODUTO E CAIXAS) E LÓGICA (ELETRODUTO E CAIXAS) |  |  |  |  | 0
11.1 | Caixas e Quadros
11.1.1 | Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado | un | 66 |  | 0 | 0
11.1.2 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 2 |  | 0 | 0
11.1.3 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 |  | 0 | 0
11.1.4 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0 | 0
11.1.5 | Barramento de cobre nu | kg | 1 |  | 0 | 0
11.1.6 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 10 |  | 0 | 0
11.1.7 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 |  | 0 | 0
11.2 | Tubulação
11.2.1 | Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4") | m | 270 |  | 0 | 0
11.2.2 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 20 |  | 0 | 0
11.2.3 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 36 |  | 0 | 0
11.3 | Iluminação
11.3.1 | Luminária fluorescente, calha de sobrepor completa, reator partida rápida - (2x32W ou 2x40W) | un | 15 |  | 0 | 0
11.3.2 | Luminária fluorescente, calha de sobrepor completa, reator partida rápida - (2x16W ou 2x20W) | un | 8 |  | 0 | 0
11.4 | Cabos e Aterramento
11.4.1 | Cabo de cobre isolado PVC 750V 1,5mm2 | m | 250 |  | 0 | 0
11.4.2 | Cabo de cobre isolado PVC 750V 2,5mm2 | m | 600 |  | 0 | 0
11.4.3 | Cabo de cobre isolado PVC 750V 4,0mm3 | m | 100 |  | 0 | 0
11.4.4 | Cabo de cobre isolado PVC 750V 6,0mm2 | m | 30 |  | 0 | 0
11.4.5 | Cabo de cobre isolado PVC 750V 16,0mm2 | m | 50 |  | 0 | 0
11.4.6 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e instalação | m | 2 |  | 0 | 0
11.4.7 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 1 |  | 0 | 0
11.4.8 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 1 |  | 0 | 0
11.4.9 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 |  | 0 | 0
11.4.10 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 1 |  | 0 | 0
11.5 | Tomadas e Interruptores
11.5.1 | Tomada de embutir 2P+T 10A/250V com placa - fornecimento e instalação | un | 29 |  | 0 | 0
11.5.2 | Tomada de embutir 2P+T 20A/250V com placa - forNecimento e instalção | un | 5 |  | 0 | 0
11.5.3 | Tomada 3P + T 30A/440V sem placa - Fornecimento e Instalação | un | 2 |  | 0 | 0
11.5.4 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 19 |  | 0 | 0
11.5.5 | Tomada para telefone | un | 4 |  | 0 | 0
12 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
Extintores
12.1 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 1 |  | 0 | 0
12.2 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 1 |  | 0 | 0
12.3 | Extintor portátil de gás carbônico 5BC - capacidade de 06 kg | un | 1 |  | 0 | 0
Sinalização
12.4 | P1 - proibido fumar Ø190mm | un | 1 |  | 0 | 0
12.5 | A5 - cuidado Ø 150mm | un | 2 |  | 0 | 0
12.6 | S4 - saída de emergência ( indicação de direção) 150x250mm | un | 3 |  | 0 | 0
12.7 | S9 - saída de emergência (indicação das saídas) 150x250mm | un | 3 |  | 0 | 0
12.8 | E5 - extintor de incêndio 150x150mm | un | 3 |  | 0 | 0
13 | PINTURA |  |  |  |  | 0
Lajes Internas
13.1 | Emassamento com massa PVA, uma demãos - forro de gesso | m² | 75.72 |  | 0 | 0
13.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 104.17 |  | 0 | 0
Paredes Internas e Externas
13.3 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 437.19 |  | 0 | 0
14 | COMPLEMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0
14.1 | Águas Pluviais
14.1.1 | Escavação manual em Solo de 1ª e 2ª Categoria em vala ou Cava até 1,50 m | m³ | 1.5 |  | 0 | 0
14.1.2 | Reaterro manual de vala compactado | m³ | 1.5 |  | 0 | 0
14.1.3 | Tubo PVC DN 100 mm para drenagem - Fornecimento e Instalação | m | 12 |  | 0 | 0
14.1.4 | Caixa de passagem 60X60 cm sem tampa de concreto | un | 2 |  | 0 | 0
14.1.5 | Grelha em ferro fundido para caixas | m² | 0.72 |  | 0 | 0
14.2 | Abrigo de Gás p/ 2 botijões de 13kg e Tubulação
14.2.1 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ - e= 10 cm | m³ | 0.08 |  | 0 | 0
14.2.2 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro | m³ | 0.08 |  | 0 | 0
14.2.3 | Argamassa de regularização e=2,5 cm | m³ | 0.5 |  | 0 | 0
14.2.4 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 1.95 |  | 0 | 0
14.2.5 | Chapisco traço 1:4 | m² | 3 |  | 0 | 0
14.2.6 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 3 |  | 0 | 0
14.2.7 | Laje em cocnreto armado esp= 7cm a 5cm | m³ | 0.06 |  | 0 | 0
14.2.8 | Portinhola em alumínio veneziana com ventilação (0,83x1,00m) | m² | 0.83 |  | 0 | 0
14.2.9 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - paredes e laje | m² | 4.57 |  | 0 | 0
14.2.10 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 1.5 |  | 0 | 0
14.3 | Calçadas de Contorno e Acesso
14.3.1 | Aterro interno (edificações) compactado manualmente | m³ | 13.38 |  | 0 | 0
14.3.2 | Lastro de brita e=3cm | m³ | 2.6779 |  | 0 | 0
14.3.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 6.24 |  | 0 | 0
14.3.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro e=7cm | m³ | 6.24 |  | 0 | 0
14.3.5 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 89.19 |  | 0 | 0
14.3.6 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 37.7 |  | 0 | 0
15 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 0
15.1 | Limpeza final de obra - área a reformar | m² | 138.54 |  | 0 | 0
BDI adotado
| Leis sociais inclusas | Sim |  | TOTAL (R$) |  | 0
EMPRESA